RELATÓRIO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO

OBRA: EDIFICAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: Santo Antônio de Pádua-RJ

INTERESSADO: Lazarus Consultoria, Gerenciamento e Engenharia Ltda.

PERÍODO: Julho /2022

Rio das Ostras, 16 de Julho de 2022.

INTRODUÇÃO

Atendendo à solicitação de V.Sas. apresentamos os resultados das investigações geotécnicas levadas a efeito por Art Sondas Ltda., para obtenção de dados necessários a elaboração de projetos de fundação.

As investigações em apreço, compreendem a execução de Sondagem à Percussão com retirada de amostras para determinação dos horizontes geológicos e classificação segundo a resistência dos materiais, ou seja, compacidade ou consistência.

Os trabalhos de campo se desenvolvem segundo as diretrizes da Associação Brasileira de Geologia e Engenharia.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Foram executados sondagens de reconhecimento de subsolo com retirada de amostras. Esses testemunhos contendo o perfil geológico dos furos executados foram condicionados em recipientes apropriados e se encontra à disposição de V.Sas. A cada cota rasa, a partir de 1,00 metro de profundidade foram realizados ensaios de resistência a penetração, utilizando-se o método STANDART PENETRATION TEST (SPT).

AMOSTRAGEM

As amostras foram representativas dos materiais atravessados e livres de contaminação.

-Amostras do barrilete amostrador (SPT)

-Amostras a trado

-Amostras dos avanços por lavagem

CLASSIFICAÇÃO

A classificação foi tátil-visual, permitindo apenas uma visão geral do solo amostrado.

NÍVEL DE ÁGUA

Uma correta verificação do nível de água será necessária uma perfuração de maior diâmetro.

Essas sondagens de simples reconhecimento apesar de indispensáveis, deverão ser complementadas por outros ensaios específicos para cada caso.

Sem mais para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente,

_________________________________________________

Sondagens, Estacas, Fundações e Construções

Registro da Empresa CREA/RJ 2015201940