|  |
| --- |
| **INVETÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – Revisado: 02/12/2021** |
| Responsável pelas informações:  |
| Responsável pelo Preenchimento:  |
| Supervisão: Francisco José Coutinho Neto |
| **Escritório** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
|  | Ar-Condicionado | 7 | Consul | Split |
|  | Ar-Condicionado | 1 | LG | Split |
|  | Armário | 1 |   | 3 portas |
|  | Armário | 6 | Made Moveis | Madeira/2portas |
|  | Armário | 1 | Giobel | Madeira/2portas |
|  | Armário | 1 | Made Moveis | Madeira/ Pequeno |
|  | Arquivo | 2 |   | Metal |
|  | Arquivo | 2 |   | Madeira |
|  | Arquivo | 1 |   | Plástico |
|  | Arquivo | 2 |   | Madeira/4portas vertical |
|  | Baia | 1 |   | 3 lugares |
|  | Bancada | 1 |   | Mármore |
|  | Banco | 4 |   | 3 lugares |
|  | Banco | 2 |   | Simples |
|  | Bebedouro | 1 |   |   |
|  | Botija | 1 | SuperGásBras |   |
|  | Cadeira | 9 | LaSedia | Giratória |
|  | Cadeira | 8 | LaSedia | Fixa |
|  | Cadeira | 2 |   | Giratória |
|  | Cadeira | 6 | Giobel | Fixa |
|  | Cadeira | 2 | Portflex | Giratória |
|  | Cadeira | 2 | Koabrasil | Fixa |
|  | Cofre | 1 | FORTE | Aço |
|  | Coletor de leitura (celular) | 3 | Samsung |   |
|  | Descanso ergométrico | 4 | Leadership |   |
|  | Estabilizador | 4 | SMS |   |
|  | Estabilizador | 3 | APC |   |
|  | Estabilizador | 1 | DELL |   |
|  | Estabilizador | 1 | RAGtech |   |
|  | Estante | 4 | MadeMoveis |   |
|  | Extintor | 2 | APAG | ABC - 6Kg |
|  | Fogão | 1 | Continental |   |
|  | Geladeira | 1 | Eletrolux |   |
|  | Impressora | 3 | HP |   |
|  | Impressora Leitura | 4 | Zebra |   |
|  | Mesa | 1 |   |   |
|  | Mesa | 1 |   | Mármore/Retangular |
|  | Mesa | 1 |   | Redonda |
|  | Mesa | 2 |   | Tipo L |
|  | Mesa escritório | 3 |   | Retangular |
|  | Mesa escritório | 4 |   | Madeira |
|  | Micro-ondas | 1 | Consul |   |
|  | Moldem | 1 | D-Link |   |
|  | Moldem | 1 | Siscom |   |
|  | Moldem | 1 | Intelbras |   |
|  | Computadores | 9 | DELL |   |
|  | Monitor | 7 | DELL |   |
|  | Monitor | 1 | Samsung |   |
|  | Monitor | 1 | AOC |   |
|  | Multifuncional | 2 | HP |   |
|  | Purificador de Água | 1 | Soft |   |
|  | Quadro | 2 |   |   |
|  | Scaner | 1 | Scansnap |   |
|  | Telefone | 5 | Intelbras |   |
|  | Telefone | 1 |   | Headset |
| **Estação Principal** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
|  | Geladeira | 1 | Consul | 280 Litros |
|  | Fogão 4 bocas | 1 | Dako | Delta |
|  | Botijão de Gás | 1 | SuperGasBras | 13 kilos |
|  | Mesa de Madeira | 1 | n/a | Retangular e com 4 cadeiras |
|  | Bebedouro | 1 | Frisbel | Aço RAO 52L |
|  | Ar-Condicionado | 1 | Midea | 18000 BTU |
|  | Ar-Condicionado | 2 | Rheem | 18000 BTU |
|  | Ar-Condicionado | 1 | Consul | 7500 BTU |
|  | Ventilador de parede | 1 | Tron | Oscilante |
|  | Ventilador de parede | 2 | Premiun Delta | Oscilante |
|  | Armário | 2 | N/A | Aço - 8 portas |
|  | Armário | 1 | N/A | Aço - 3 portas |
|  | Armário fixo  | 1 | N/A | Retangular - Madeira - 2 portas |
|  | Reservatório Quimico | 2 | Alpina | 12000 Litros p/ Hipoclorito e Sulfato |
|  | Reservatório Quimico | 1 | Alpina | 7000 litros p/ Hipoclorito |
|  | Computador | 2 | Dell | Desktop |
|  | Computador | 1 | 3G | Desktop |
|  | Autoclave | 1 | Prismatec | Vertical – Funcional  |
|  | Estufa de Cultura | 1 | Quimis | Q316M2 - Serial: 08050400 |
|  | Estufa de Cultura  | 1 | SP LABOR | SP-200 – Não Funcional |
|  | Estufa de esterilização | 1 | Brasdonto | Modelo 3 |
|  | Capela de Gases | 1 | Nalgon | Incompleta |
|  | Câmara UV | 1 | AmericanLab | AL 204 - Serial:2041350610 |
|  | Lâmpada UV | 2 | Botton | Boit-LUV01 - Serial: 4378 |
|  | Balança de Precisão | 1 | Digimed | KN-500 |
|  | Banho-Maria | 1 | Quimis | Q304-1105 - Serial: 286 |
|  | Medidor de cloro | 1 | Digimed | DM-CL Serial: 35586 |
|  | Medidor de Flúor | 1 | Digimed | DM-FL Serial: 47797 |
|  | Medidor de Cor | 1 | Digimed | DM-COR Serial: 38923 |
|  | Medidor de Turbidez | 1 | Digimed | DM-TU Serial: 37982 |
|  | Medidor de pH | 1 | Digimed | DM-22 Serial: 38135 |
|  | Analisador de Cloro | 1 | Digimed | AL-CL2 Serial: 43458 |
|  | Analisador Flúor  | 1 | Digimed | AL-FL |
|  | Analisador Turbidez | 1 | Digimed | TB-44B |
|  | Analisador Cor | 1 | Digimed | AL-COR2 Serial: 43486 |
|  | Analisador pH | 2 | Digimed | TB-404 |
|  | Monitor Coagulante | 1 | Digimed | Al-ZT Serial: 43487 |
|  | Jar Test com 6 Jarros | 1 | Policontrol | FlocControl -2 L |
|  | Jar Test com 6 Jarros | 1 | Milan | JT303M6 - Serial: 101603 - 2 L |
|  | Destilador de água | 1 | Quimis | Q 341-25 Serial: 08021556 |
|  | Cadeira Universitária | 27 | LaSedia | Pranchetão |
|  | Longarinas e cadeiras | 3 | LaSedia | Secretaria |
|  | Mesa escritório | 1 | Conexão Prime | Mesa de Madeira Retangular |
|  | Bomba centrífuga  | 1 | WEG | F56H1289 - limpeza filtros - 2CV |
|  | Bomba sapo 3/4 | 1 |   | Água coagulada 0,75 CV |
|  | Bomba centrífuga  | 1 | THEBE | 0020508163/00017 Sulfato |
|  | Dosadora  | 1 | EMEC | AMSCO 0340 - Sulfato |
|  | Dosadora  | 1 | EMEC | AMSCO 0720 - Cloro |
|  | Dosadora | 1 | EMEC | FCEV 3010 - Flúor |
|  | Bomba centrífuga  | 2 | SCHNEIDER | Motor WEG 5 CV 2 polos - Castelo |
|  | Extintor | 3 | APAG | 6 KG |
|  | Micro-ondas | 1 | PANASONIC | 110v 27L |
| **Gerencia de eletromecânica** |
|  | PC + Monitor  | 1 | Dell | Desktop |
|  | Mesa Escritório | 1 | N/A | Com 3 gavetas de madeira |
|  | Cadeira | 1 | LaSedia | Secretaria |
|  | Armário de Madeira | 1 | N/A | Com 2 portas |
|  | Ventilador  | 1 | Mondial |  |
|  | Ar-Condicionado | 1 | Consul |  |
|  | Rádio Comunicador | 2 | Unidade - Motorola | Walk Talk – Com carregador |
|  | Conversor elétrico | 1 |  | 110v para 220v |
|  | Morsa | 1 | N/A |  |
|  | Quadro Branco | 1 | N/A |  |
|  | Talha | 1 | N/A | Até 2000 kg |
|  | Escada | 1 |  | 3 metros |
|  | Extintor | 1 | Extingrippa | 6Kg Classe B e C |
| **Pádua Elevatória** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
|  | Bomba INI | 1 | IMBIL | Bomba de 200 CV com Motor WEG 380v |
|  | Bomba ITAP | 1 | IMBIL | Bomba de 150 CV com Motor WEG 380v |
|  | Inversores de Frequência | 2 | WEG | CFW 09 |
|  | Ar-Condicionado | 1 | LG |  Split 18000 BTU |
|  | Extintor | 1 | APAG | 6 KG |
|  | Torno nº6 | 1 | N/A | N/A |
| **Santa Cruz** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
|  | Gelágua | 1 | Esmaltec |   |
|  | Extintor | 1 | APAG | ABC - 6Kg |
|  | Dosadoras | 3 | EMEC | 20 L/h e 10 Bar |
|  | Medidor Flúor | 1 | HANNA | HI-729 |
|  | Medidor Ferro | 1 | HANNA | HI-721 |
|  | Medidor Cloro | 1 | HANNA | HI-96701 |
|  | Medidor Turbidez | 1 | HANNA | HI-93703 |
|  | Medidor de pH | 1 | HANNA | pH21 |
|  | Armário | 1 | N/A | Madeira-pequeno-01 porta |
|  | Motor Agitador | 1 | WEG | 127/220v (não operacional) |
|  | Caixa d’água | 2 | Fortlev | 20.000 L Decantadores |
|  | Caixa d’água | 1 | Fortlev | 10.000 L Floculador |
|  | Caixa d’água | 1 | Fortlev | 20.000 L Reservatório de Contato |
|  | Bomba sapo | 1 | N/A | Bomba ¾ usada para abastecer a ETA |
| **Santa Cruz Elevatória** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
|  | Bomba | 1 | THEBE | P-15/4 F BR TRI  |
|  | Motor | 1 | WEG | 10 CV |
|  | Bomba submersa | 1 | EBARA | 4BPS3F-07 - 0,5 CV |
|  | Painel de Controle | 2 | WEG | Painel de Partida direta (poço e Córrego) |
| **Campelo** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
|  | Dosadoras | 3 | EMEC | 20 L/h 10 Bar |
|  | Medidor Cloro | 1 | HANNA | HI-701 |
|  | Medidor Flúor | 1 | HANNA | HI-729 |
|  | Medidor Cor | 1 | HANNA | HI-727 |
|  | Medidor Turbidez | 1 | HANNA | HI-93703 Conserto |
|  | Medidor pH | 1 | HANNA | HI-98128 |
|  | Inversor | 1 | WEG | CFW-11 / Paraoquena |
|  | Inversor | 1 | WEG | CFW-500 / Campelo |
|  | Bomba | 1 | THEBE | P-15/5 F AL TRIF 4V A. REND |
|  | Motor | 1 | WEG | 7,5 CV |
|  | Bomba | 1 | FAL | 35m³/h - F-80X65X33/3 |
|  | Motor | 1 | WEG | 15 CV |
|  | Geladeira | 1 | Consul | 280 L |
|  | Conversor elétrico | 1 | N/A | 110V para 220V |
|  | Caixa d’água | 2 | Fortlev | 20.000 L Reservatório de distribuição |
|  | Extintor  | 2 | APAG | ABC - 6Kg |
|  | Mesa | 1 | N/A | Mármore – Quadrada |
|  | Caixa d'água | 2 | Fortlev | 500 L |
|  | Caixa d'água | 2 | Fortlev | 1000L |
|  | Armário Vertical | 1 | Amapá | Roupeiro - Metal - 04 portas |
| **Cidade Nova** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
|  | Dosadoras | 3 | EMEC | 20L/h 10Bar  |
|  | Geladeira | 1 | Brastemp | 280 L |
|  | Medidor de pH | 1 | HANNA | HI-98128 |
|  | Medidor de Flúor | 1 | HANNA | HI-729 |
|  | Medidor de Cor | 1 | HANNA | HI-727 |
|  | Medidor Cloro | 1 | HANNA | HI-701 |
|  | Bomba sapo | 1 | Vibravert | 220v - 0,5CV |
|  | Caixa d'água | 3 | Fortlev | 250L |
|  | Caixa d'água | 1 | Fortlev | 500L |
|  | Fogão | 1 | Continental | 4 Bocas |
|  | Botijão de gás | 1 | Liquigás | 13 Kg |
| **Cidade Nova Elevatória** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Bomba  | 2 | FAL | 160L |
| 2 | Motor | 2 | WEG | 30 CV/3530 |
| 3 | Softstart | 1 | WEG | SSW07 |
| **Baltazar** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Medidor Flúor | 1 | HANNA | HI-729 |
| 2 | Medidor pH | 1 | HANNA | HI-98107 |
| 3 | Medidor Cor | 1 | HANNA | HI-727 |
| 4 | Medidor Cloro | 1 | HANNA | HI-701 |
| 5 | Bomba Sapo | 1 | Vibravert | 110v – ½” |
| 6 | Caixa d'água | 2 | Fortlev | 100 L Cloro e Sulfato |
| 7 | Caixa d'água | 1 | Fortlev | 250L Flúor |
| **Baltazar Elevatória** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Bomba | 1 | THEBE | P15/4OK BR |
| 2 | Motor | 1 | WEG | 7,5 CV/ 3500 RPM |
| 3 | Painel | 1 |  WEG | Painel de Partida direta |
| 4 | Bomba sapo | 1 | DANCOR | 1”  |
| **Salgueiro** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Bomba | 1 | FAL | RF 32X20,1  |
| 2 | Motor | 1 | WEG | 7,5 CV 3500RPM |
| 3 | Bomba Submersa | 1 | EBARA | 1,5 CV |
| 4 | Painel | 1 | WEG | Painel partida Direta |
| 5 | Caixa d'água | 1 | Fortlev | 5.000L - recalque |
| 6 | Macro Medidor | 1 | ITRON | Mod. VOLTMAG - 2" |
| 7 | Filtro de Pressão | 1 | DANCOR | DFR-12 |
| 8 | Dosadoras | 2 | EMEC | 3 bar |
| 9 | Cadeira | 1 | N/A | Madeira - tipo carteira |
| 10 | Armário Simples | 1 | Itatiaia | Branco - Alumínio |
| 11 | Medidor Cloro | 1 | HANNA | HI-701 - Rota 3 |
| 12 | Medidor Cor | 1 | HANNA | HI-727 - Rota 3 |
| 13 | Medido Ferro | 1 | HANNA | HI-721 - Rota 3 |
| 14 | Medido pH | 1 | HANNA | HI-96128 - Rota 3 |
| 15 | Caixa d'água | 1 | Fortlev | 20.000L - Distribuição |
| 16 | Filtro de pressão | 1 | ALBACETE | Vazão 6500 L/h |
| **Ibitiguaçu** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Bomba (recalque) | 1 | FAL | FRM 32x20/1 |
| 2 | Motor | 1 | WEG | 10 CV |
| 3 | Bomba (Filtro) | 1 | THEBE | TH 16 AL TRIF. IP21/AR |
| 4 | Motor | 1 | WEG | 3 CV |
| 5 | Bomba submersa poço 1 e 2 | 1 | EBARA | 2,5 CV |
| 6 | Filtro de pressão | 1 | Starf |  11000 L/h |
| 7 | Macro medidor | 2 | ITRON | VOLTMAG-2" |
| 8 | Inversor | 1 | WEG | CFW11 |
| 9 | Armário | 1 | Itatiaia | Branco - Simples |
| 10 | Dosadoras | 2 | EMEC | 3 Bar |
| **Monte Alegre** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Bomba (recalque) | 1 | DANCOR |   |
| 2 | Motor | 1 | WEG | 15 CV |
| 3 | Bomba submersa poço 1, 2 e 3 | 1 | EBARA | 2,5 CV |
| 4 | Macromedidor | 3 | ITRON | VOLTMAG-2" |
| 5 | Inversor | 1 | WEG | CFW11 |
| 6 | Cadeira | 1 | N/A | Madeira - tipo carteira |
| 7 | Dosadoras | 2 | EMEC | 3 Bar |
| 8 | Caixa d'água  | 9 | Fortlev | 20.000L |
| 9 | Caixa d'água  | 2 | Fortlev | 5.000L |
| 10 | Filtro | 4 | Control Master | Fluxo Descendente |
| 11 | BOMBEADOR | 1 | EBARA | 1CV - 220v - Monofásica |
| 12 | M.BOMBA  | 1 | THEBE | 1CV/3500 RPM THB-3 (2 POLOS) |
| **Agripino** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Tanque reservatório | 1 | Fortlev | 10.000L |
| 2 | Bomba submersa | 1 | EBARA | 4BPS03F-07 0,5 CV |
| 3 | Painel | 1 | WEG | Partida direta |
| 4 | Macromedidor digital | 1 | ITRON |  2” |
| 5 | Macromedidor | 1 | ITRON | WOLTMAG-2" |
| 6 | Bomba dosadora | 2 | EMEC | 3 bar |
| 7 | Armário | 1 | Itatiaia | Branco - Simples |
| 8 | Reservatório  | 1 | N/A | Metal - 30.000L |
| 9 | Bomba  | 1 | THEBE | 1,5 CV |
| **Boa Sorte** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Tanque reservatório | 1 | Fortlev | 20.000L |
| 2 | Bomba submersa | 1 | EBARA | 4BPS03F-07 0,5 CV |
| 3 | Painel | 1 | WEG | Painel partida direta |
| **Mangueirão** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Tanque reservatório | 2 | Fortlev | 20.000L |
| 2 | Bomba submersa | 1 | EBARA | BHS 412-07 5,5 CV |
| 3 | Painel | 1 | WEG | Painel partida direta |
| 4 | Dosadoras | 2 | EMEC | 3 Bar |
| 5 | Filtro | 1 | DANCOR | DFR-12 |
| 6 | BOMBA  | 1 | THEBE | P15/5F BR |
| 7 | MOTOR | 1 | WEB | 7,5 CV/ 3495 RPM |
| 8 | Filtro de pressão | 1 | DANCOR | DFR-12  |
| **Boa Nova** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Tanque reservatório/Floculador | 3 | Fortlev | 20.000L  |
| 2 | Bomba submersa | 1 | EBARA | BHS 323-18 - 3 CV |
| 3 | Painel | 1 | WEG | Painel partida direta |
| 4 | Dosadoras | 2 | EMEC | 3 Bar |
| 5 | Bomba  | 1 | THEBE | ME BR 2375V 7.5 T 60 4V |
| 6 | Caixa d'água | 1 | Fortlev | 10.000L - Recalque |
| 7 | Filtros | 2 | Control Master | Fluxo Descendente |
| **São Pedro** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Tanque reservatório/Floculador | 3 | Fortlev | 20.000L |
| 2 | Bomba submersa | 1 | EBARA | BHS 323-18 - 3 CV |
| 3 | Painel | 1 | WEG | Painel partida direta |
| 4 | Dosadoras | 2 | EMEC | 3 Bar |
| 5 | Bomba  | 1 | SCHINEIDER | 2 CV - Filtro |
| 6 | Caixa d'água | 1 | Fortlev | 5.000L - Recalque |
| 7 | Filtros | 2 | Control Master | Fluxo Descendente |
| 8 | Bomba | 1 | SCHINEIDER | 7,5 CV/3495 RPM - Recalque |
| 9 | Macromedidor | 1 | ITRON | WOLTMAG -2" |
| 10 | Medidor de Cloro | 1 | HANNA | HI 701 |
| 11 | Medidor de Flúor | 1 | HANNA | HI 729 |
| 12 | Medidor de Ferro | 1 | HANNA | HI 721 |
| 13 | Medidor de Cor | 1 | HANNA | HI 727 |
| 14 | Medido pH | 1 | HANNA | HI 96128 |
| **São Sebastião da Cachoeira** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Tanque reservatório | 1 | Fortlev | 20.000L |
| 2 | Bomba submersa | 1 | EBARA | 4BPS3F-07 - 0,5CV |
| 3 | Painel | 1 | WEG | Painel partida direta |
| 4 | Dosadoras | 2 | EMEC | 3 Bar |
| 5 | Filtro | 1 | DANCOR | DFR-12 |
| **Ibitinema** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Caixa d'água | 1 | Fortlev | 20.000L - Decantador |
| 2 | Caixa d'água | 7 | Fortlev | 20.000L - distribuição (reservatório) |
| 3 | Caixa d'água | 1 | Fortlev | 20.000L - Floculador |
| 4 | Caixa d'água | 1 | Fortlev | 20.000L - Recalque |
| 5 | Geladeira | 1 | Consul | 239L - Clase A |
| 6 | Armário | 1 | N/A | Madeira - de cozinha |
| 7 | Fogão | 1 | DACOR | 4 Bocas - Branco |
| 8 | Botijão de gás | 1 | SuperGás Brás | 13 Kg |
| 9 | Mesa de Plástico | 1 | Tramontina | Branca |
| 10 | Dosadoras | 3 | EMEC | 3 Bar |
| 11 |  Medidor Cloro | 1 | HANNA | HI 701 |
| 12 |  Medidor turbidez | 1 | HANNA | HI 93703 |
| 13 |  Medidor flúor | 1 | HANNA | HI 729 |
| 14 |  Medidor Cor | 1 | HANNA | HI 727 |
| 15 |  Medidor pH | 1 | HANNA | HI 98128 |
| 16 | Inversor de Frequência | 1 | WEG | CFW08 - Captação |
| 17 | Bomba | 1 | Schneider | 4 CV/3450 RPM – BC 21R |
| 18 | Inversor de Frequência | 1 | WEG | CFW11 - Recalque |
| 19 | Bomba | 1 | FAL | 25 CV / 3500 RPM |
| 20 | Balsa de sustentação | 1 | N/A | Captação (em boas condições) |
| 21 | Caixa d’água | 4 | Fortlev | 250L (Sulfato, Flúor, Cloro e Barrilha) |
| **Boosters** |
| **Booster Caixa d'água** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Bomba de recalque | 1 | THEBE | 1 1/2" e 1 1/2" |
| 2 | Motor | 1 | WEG | P-15/5 F BR TRI 7,5 CV |
| 3 | Soft Starter | 1 | WEG | SSW07 |
| 4 | Caixa d'água | 2 | Fortlev | 10.000 litros  |
| **Booster Laranjal** |
| 5 | Bomba de recalque | 1 | THEBE | 1 1/2" e 1 1/2" |
| 6 | Motor | 1 | WEG | P-15/5 F BR TRI 7,5 CV |
| 7 | Inversor | 1 | WEG | CFW-11 |
| **Booster Aeroporto** |
| 8 | Bomba de recalque | 1 | THEBE | 3' e 2 1/2" |
| 9 | Motor | 1 | WEG | RL-26A TRIF. 4V A.REND. RT.238 - 40 CV |
| 10 | Inversor | 1 | WEG | CFW-11 |
| **Booster Gabri** |
| 11 | Bomba de recalque | 1 | SCHNEIDER | 3' e 2 1/2" |
| 12 | Motor | 1 | WEG | ME-32150 A 167 15 T 60 4v - 40 CV |
| 13 | Inversor | 1 | WEG | CFW-11 |
| **Booster Glória** |
| 14 | Bomba de recalque | 1 | THEBE | 3' e 2 1/2" |
| 15 | Motor | 1 | WEG | RL-26A TRIF. 4V A.REND - 50 CV |
| 16 | Inversor | 1 | WEG | CFW - 07 |
| Booster Divinéia |
| 17 | Bomba de recalque | 1 | THEBE | 1 1/2" e 1 1/2" |
| 18 | Motor | 1 | WEG | P-15/5 F BR TRI -10CV |
| 19 | Inversor | 1 | WEG  | CFW-11 |
| **Booster Chácara** |
| 20 | Bomba de recalque | 1 | THEBE | 1 1/2" e 1 1/2" |
| 21 | Motor | 1 | WEG | P15/4 GK BR TRIF. A. REND - 7,5 CV |
| 22 | Inversor | 1 | WEG  | CFW-09 |
| **Booster AV. Souza** |
| 23 | Bomba de recalque | 1 | THEBE | 3' e 2 1/2" |
| 24 | Motor | 1 | WEG | ME-33200 A160 20 T 60 - 4V - 20 CV |
| 25 | Inversor | 1 | WEG | CFW-11 |
| **Booster Marangatu** |
| 26 | Bomba de recalque | 1 | SCHNEIDER | 1 1/2" e 1 1/2" |
| 27 | Motor | 1 | WEG | ME-BR 2375V 7.5T 60 4V - 7,5 |
| 28 | Painel de controle | 1 | n/a | Partida direta |
| **Bombas Reservas** |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | M. BOMBA  | 1 | THEBE | 40 CV - Vz-81m³/h 3500 RPM 265 kg |
| 2 | M. BOMBA  | 1 | IMBIL | 25 CV/3525 RPM |
| 3 | MOTOR | 1 | WEG | 12,5 CV/1750 RPM |
| 4 | M. BOMBA | 1 | FAL | 12,5 CV/3515RPM - ASX BLOC 32X200 |
| 5 | MOTOR  | 1 | DANCOR | 10 CV/3480 RPM - nº 886 |
| 6 | M.BOMBA | 1 | FAL | 25 CV/3525RPM – ASM BLOC 50/160 |
| 7 | MOTOR | 1 | FAL | 10 CV/3515RPM - Rotor 185mm |
| 8 | M.BOMBA | 1 | FAL | 25 CV/3525 RPM – ASM BLOC 40/200 |
| 9 | MOTOR  | 1 | WEG | 20 CV/3540 rpm - MOD 160 - 108 Kg |
| 10 | M.BOMBA | 1 | THEBE | 25 CV - TH50/200 - 2 POLOS MONOBLOCO |
| 11 | M. BOMBA | 1 | WEG | 20 CV/3530 rpm- 104 Kg |
| 12 | MOTOR TRIFÁSICO | 1 | VOGES | 10 CV - V132 - S2 - 220V |
| 13 | BOMBA  | 1 | THEBE | 1,5 CV - P11/3 NR TRIF. IP21/AR |
| 14 | BOMBA DOSADORA | 1 | EMEC | AMSCOPLUS 0720 (Grande) 7BAR |
| 15 | M.BOMBA | 1 | WORTHINGTON | 5 CV/3520 RPM  |
| 16 | M.BOMBA | 1 | DANCOR | 2 CV/3450 RPM – E56X190 |
| 17 | M.BOMBA | 1 | WEG | 4 CV/3450 RPM |
| 18 | M.BOMBA | 1 | DANCOR | 0,5 CV/3460 RPM |
| 19 | M. DE INDUÇÃO MONO | 1 | WEG | 0,5 CV/3480 RPM – EP-2-0 |
| 20 | DOSADORA | 2 |  | 0,5 CV/1660 RPM TRIF. |
| 21 | BOMBEADORA | 1 | EBARA | 4BPSSF-18 |
| 19 | BOMBEADORA | 1 | EBARA | 4BPSS1-16 |
| 20 | BOMBA | 2 | EBARA | TRIF. 60 HZ – 19/11 A |
| **Máquinas e Equipamentos** |
|  | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Modelo/Especificações** |
| 1 | Martelete | 1 | Makita | HR2470 |
| 2 | Esmerilhadeira 7" | 1 | Makita |   |
| 3 | Geofone Manual | 2 | Mecaltec | GM01 |
| 4 | Betoneira | 1 | Minegot | bi volt 400 L |
| 5 | Motobomba c/ Mangote | 1 | Toyama | Potência 6,5 - Gasolina |
| 6 | Motobomba | 1 | Branco | Potência 5,0 - Gasolina |
| 7 | Serra disco Mármore | 1 | Makita | 4100NH2Z |
| 8 | Serra de piso e asfalto | 1 | STIHL | TS420 |
| 9 | Roçadeira | 1 | KWS | N/A |
| **Veículos** |
| ITEM | Descrição | Placa | Marca | Chassi |
| 1 | CG 125 cc | KVJ 7823 | Honda | 9C2JC4130AR009385 |
| 2 | CG 125 cc | LKP 2078 | Honda | 9C2JC30708R113435 |
| 3 | CG 125 cc | LLJ 2098 | Honda | 9C2JC4130AR008987 |
| 4 | Strada 1.4 fire/Flex | KVL 6464 | Fiat | 9BDZ7B03MC7395190 |
| 5 | Strada 1.4 fire/Flex | KMW 9876 | Fiat | 9BDZ7803AB7050765 |
| 6 | Logan 1.0 16 V | LPD 6986 | Renault | 93YLSR0RH8J970504 |
| 7 | DAILY CAMPO 03 513 CC | AVL 0091 | IVECO | 93ZC3990178327742 |
| 8 | UNO FLEX | KYV 3679 | FIAT | 9BD258039A6359861 |
| 9 | COURRIER | APL 5138 | FORD | 9BFPSZPPABB862838 |
| 10 | CG 125 cc | KWX 5E46 | HONDA | 9C2JC4110BR501202 |