## Plan1
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Estado do Rio de Janeiro
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL 013/2019
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
ITEM | QUANT. | UND | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
001 | 1590 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 20CM
002 | 2050 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 30CM
003 | 1540 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 40CM
004 | 62 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 01, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT
005 | 62 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 02, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT
006 | 62 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 03, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT
007 | 260 | Uni. | ARRUELA QUADRADA GALVANIZADO 5/8 P/ FURTO 5/8
008 | 4 | Uni. | BASTÃO DE MANOBRA 15000v DE ENCAIXE
009 | 895 | Uni. | BOCAL DE PLÁSTICO BASE E27 COM RABICHO PRETO
010 | 680 | Uni. | BOCAL DE PORCELANA COM BASE E40
011 | 50 | Uni. | BOTINA COM ELÁSTICO, B. I DENSIDADE, CURTINDO AO CARBONO, BIQUEIRA DE COMPOSITE, COR PRETO n° 40
012 | 1090 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 10MM
013 | 920 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 5MM
014 | 920 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 6MM
015 | 920 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 7MM
016 | 1080 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 8MM
017 | 7410 | M | CABO FLEXÍVEL 1,50 MM² CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 1,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,50 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 3,00 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V.
018 | 7410 | M | CABO FLEXÍVEL 2,50 MM² CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,95 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 3,60 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V.
019 | 7010 | M | CABO FLEXÍVEL 2X1,5 MM² CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 1,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,56 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 8,40 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V.
020 | 6810 | M | CABO FLEXÍVEL 2X2,5 MM² CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,98 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 9,40 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V.
021 | 6010 | M | CABO FLEXIVEL 4,MM CLASSE TÉRMICA: 70ºC CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA(PVC), EM CORES BITOLA: 6,0 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 3,05MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 4,70 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V.
022 | 6910 | M | CABO FLEXÍVEL 6,00 MM CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 6,0 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 3,05 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 4,70 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V.
023 | 114 | Uni. | CAIXA DE EMBUTIR COM CAPACIDADE PARA 12 DISJUNTORES, CONSTRUÍDAS EM CHAPAS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PORTA E GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, COM BARRAMENTO DIMENSIONADO PELA NORMA DIM 43.671 E NBR 6808, E CAPACIDADE DE 150A.
024 | 515 | Uni. | CAIXA DE LUZ ELETRODUTO ROSCÁVEL PARA EMBUTIR, BITOLA 4" X 2", FEITA EM MATERIAL ANTI-CHAMA.
025 | 95 | Uni. | CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICO, COM TAMPA EM ACRÍLICO E SUPORTE PARA DISJUNTOR, FABRICADA DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA AMPLA.
026 | 104 | Uni. | CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO, COM TAMPA EM ACRÍLICO E SUPORTE PARA DISJUNTOR, FABRICADA DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA AMPLA.
027 | 23 | Uni. | CAPACETE ABA TOTAL DURÁVEL ELETRICISTA
028 | 28 | Uni. | CAPACETE PARA ELETRICISTA CONJANGULAR
029 | 13 | Uni. | CHAVE ELÉTRICA BLINDADA TRIFÁSICA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 70A, COM SUPRESSORES DE ARCO VOLTAICO 250/600V E FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED.
030 | 635 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 20cm
031 | 625 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 30cm
032 | 225 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 40cm
033 | 140 | Uni. | CINTA GALVANIZADA DE FERRO 25, FABRICADO EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ULTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIO EM POSTE CONCRETO OU MADEIRA, COMPOSTA DE 2(DOIS) PARES MAIS 2(DOIS) PARAFUSOS COM PORCAS
034 | 170 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 150mm c/ PARAFUSO
035 | 170 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 170mm c/ PARAFUSO
036 | 170 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 180mm c/ PARAFUSO
037 | 170 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 190mm c/ PARAFUSO
038 | 170 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 210mm c/ PARAFUSO
039 | 170 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 230mm c/ PARAFUSO
040 | 170 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 250mm c/ PARAFUSO
041 | 25 | Uni. | CINTO DE SEGURANÇA ELETRICISTA COM TABALARTE
042 | 245 | Uni. | CONECTORES MULTIPLEXADOS ISOLADOS DE 0,6/1,0 kv EM XLPE/PE, CABOS DE COBRE ISOLADOS EM XLPE/PE E CABOS DE COBRE ISOLADOS EM PVC
043 | 170 | Uni. | CONECTORES PARALELO 04, AWG, ESTANHA A PEDIDO, PODE SER FORNECIDA SEMA AS TRAVAS PARA PARAFUSO. LIGA DE COBRE FUNDIDO, SEM TENSÃO NBR 5370, BRONZE SILICIOSO (A PEDIDO, AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO ZINCADO A QUENTE)
044 | 170 | Uni. | CONECTORES PARALELO 2/0, AWG, ESTANHA A PEDIDO, PODE SER FORNECIDA SEMA AS TRAVAS PARA PARAFUSO. LIGA DE COBRE FUNDIDO, SEM TENSÃO NBR 5370, BRONZE SILICIOSO (A PEDIDO, AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO ZINCADO A QUENTE)
045 | 120 | Uni. | CONECTORES PARALELO 4/0, AWG, ESTANHA A PEDIDO, PODE SER FORNECIDA SEMA AS TRAVAS PARA PARAFUSO. LIGA DE COBRE FUNDIDO, SEM TENSÃO NBR 5370, BRONZE SILICIOSO (A PEDIDO, AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO ZINCADO A QUENTE)
046 | 290 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES 1/0, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO
047 | 290 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES nº 2, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO
048 | 290 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES 4/0, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO
049 | 750 | M | CORDA HW 10mm (METRO AVULSO) - BRC
050 | 650 | M | CORDA HW 12mm (METRO AVULSO) - BRC
051 | 248 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A
052 | 296 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A
053 | 302 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A
054 | 288 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A
055 | 275 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A
056 | 286 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A
057 | 282 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A
058 | 305 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A
059 | 311 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A
060 | 299 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A
061 | 19 | Uni. | ESCADA DE FITA VIDRO TIPO AMERICANA c/ 07 DEGRAUS EM ALUMÍNIO
062 | 11 | Uni. | ESCADA EXTENSÍVEL EM FIBRA 3,00x4,80m
063 | 12 | Uni. | ESCADA ESTENSÍVEL EM FIBRA 3,00x7,20m
064 | 492 | Uni. | FITA PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V, INDICADA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, TAMANHO 19MM X 20M, QUE ATENDA ÀS NORMAS RoHS DE ISENÇÃO DE METAIS PESADOS E CHUMBO.
065 | 323 | Uni. | FITA PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, DO TIPO AUTO FUSÃO , FABRICADAS À BASE DE BORRACHA ELTILENO PROPILENO(EPR) ANTI-CHAMA, PARA EMENDAS DE CABOS DE ENERGIA ATÉ 35.000 VOLTS, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, TAMANHO 19MM X20M.
066 | 340 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" DUPLO SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL
067 | 140 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL
068 | 330 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" TRIPLO SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL
069 | 735 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, COMPRIMENTO 6,5 MM.
070 | 760 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 12,0 MM.
071 | 760 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 20,0 MM.
072 | 760 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 25,0 MM.
073 | 510 | Uni. | PLAFON REDONDO COM BOCAL DE PORCELANA E27
074 | 740 | Uni. | PORCA GALVANIZADA QUADRADA 5/8", EMBALAGEM COM 10 PÇS
075 | 250 | Uni. | REFLETOR FECHADO EM CORPO DE ALUMÍNIO DE ALTO BRILH, LATERAIS EM CHAPA DE AÇO PINTADO EM EPÓXI, COM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, COM ALOJAMENTO E SOQUETE E-40, PARA LÂMPADAS DE ATÉ 1000W
076 | 95 | Uni. | RELES 127V ASCENDE E APAGA LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA VAIRAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO DO AMBIENTE; ELETROMAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA ENCAPSULAMENTO DE RESPOSTA INSTANTANEA POTENCIA 1000 W (RESISTIVA)12OO VA 127V; 1800VA 220V (INDUTIVA)
077 | 340 | Uni. | ROLDANA PORCELANA 72x72mm BAIXA TENSÃO
078 | 435 | Uni. | TOMADA 4"X2" DUPLA, PINO 2P+T, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL
079 | 565 | Uni. | TOMADA 4"X2" SIMPLES, PINO 2P+T, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL
080 | 525 | Uni. | TOMADA 4"X2" SIMPLES, PINO 2P+T, CORRENTE DE 20A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL
081 | 545 | Uni. | VARÕES DE EUCALIPTO TRATADO COM 6 METROS
082 | 3220 | M | CABO PP 2 X 2,5mm - ROLO COM 100m, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
083 | 24 | Uni. | ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRICISTA - 82800 E200 IOX, AÇO GEDORE-VANADIUM, COM ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECIOSO TEMPERADAS POR INDUÇÃO, ARESTAS DE CORTEDE UMA GAMA DE CABOS, DISPOSITIVO PARA PENSAR TERMINAIS DE BITOLAS ATÉ 10mm SEM ISOLAÇÃO, CABO ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA, COM ISOLANTE TAMANHO: 8".
084 | 4110 | M | CABO PP 2 X 4,0mm - ROLO COM 100m, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
085 | 3110 | M | CABO PP 3 X 10mm - ROLO COM 100m, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
086 | 2750 | M | CABO PP 4 X 10mm - ROLO COM 100m, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
087 | 1840 | M | CABO PP 4 X 16 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
088 | 35 | UNID | ALICATE UNIVERSAL PROFFISIONAL DE 8 POLEGADAS, FEITO EM AÇO CARBONO, COM CABOS ERGONÔMICOS COM ISOLAMENTO 1000V, EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR 10.
089 | 6 | UNID | CATRACA EXTRATOR/TALHA, PROJETADA PARA O FIO ELÉTRICO PUXADO PARA CAMPO NECESSIDADES, USADO PARA ENERGIA ELÉTRICA ATÉ, 1000K
090 | 6 | UNID | CATRACA EXTRATOR/TALHA, PROJETADA PARA O FIO ELÉTRICO PUXADO PARA CAMPO NECESSIDADES, USADO PARA ENERGIA ELÉTRICA ATÉ, 1500K
091 | 6 | UNID | CATRACA EXTRATOR/TALHA, PROJETADA PARA O FIO ELÉTRICO PUXADO PARA CAMPO NECESSIDADES, USADO PARA ENERGIA ELÉTRICA ATÉ, 500K
092 | 69 | UNID | CHAVE DE FENDA 1/4 X 4" FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, CABO PLÁSTICO EM POLIPROLENO, COM ISOLAÇÃO DE 1000V
093 | 69 | UNID | CHAVE DE FENDA 1/8 X 5"" FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, CABO PLÁSTICO EM POLIPROLENO, COM ISOLAÇÃO DE 1000V
094 | 68 | UNID | CHAVE DE FENDA 3/16 X 5"" FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, CABO PLÁSTICO EM POLIPROLENO, COM ISOLAÇÃO DE 1000V
095 | 68 | UNID | CHAVE DE FENDA 3/8 X 8"" FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, CABO PLÁSTICO EM POLIPROLENO, COM ISOLAÇÃO DE 1000V
096 | 20 | UNID | LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA, COR PRETA, 40 KV-TIPO II (RESISTENTE AO OZÔNIO) CLASSE 4 - 1500v
097 | 23 | UNID | LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA, COR PRETA, 40 KV-TIPO II (RESISTENTE AO OZÔNIO) CLASSE 4 - 7500v
098 | 2250 | UNID | PARAFUSO CABEÇADA SEXTAVADA ROSCADA W 5/8 X 120mm
099 | 2250 | UNID | PARAFUSO CABEÇADA SEXTAVADA ROSCADA W 5/8 X 70mm
100 | 6 | UNID | VARAS DE MANOBRA SECCIONÁVEL (VMR), FABRICADA COM TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPÓXI E ENCRIMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO; POSSUI ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE RIGIDEZ DIELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS, QUE ATENDEM RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS ASTM F-711 E IEC 60855
101 | 3700 | M | CABO MULTIPLEX 2X16 MM
102 | 2200 | M | CABO MULTIPLEX 2X10 MM
103 | 1700 | M | CABO MULTIPLEX 2X25 MM
104 | 3200 | M | CABO MULTIPLEX 2X35 MM
105 | 7350 | M | FIO PARALELO 2X1,5 MM² CLASSE TÉRMICA: 70ºC. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. INSOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 1,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,56 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 8,40MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V.
106 | 8420 | M | FIO PARALELO 2X2,5 MM². CLASSE TÉRMICA: 70ºC. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,56 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 8,40 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V.
107 | 8400 | M | FIO PARALELO 2X4,00 MM². CLASSE TÉRMICA: 70ºC. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,56 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 8,40 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V.
108 | 4700 | M | CABO PP 2 X 10MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
109 | 3200 | M | CABO PP 2 X 16MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
110 | 1550 | UNID | RELE FOTOCELULA BIVOLT
111 | 1550 | UNID | BASE PARA RELE FOTOCELULA
112 | 700 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 20 X 20 MM
113 | 120 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 30 X 30 MM
114 | 100 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 50 X 50 MM
115 | 160 | UNID | CANALETA BRANCA GAMADA 20 MM
116 | 170 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/1 MÓDULO
117 | 110 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/2 MÓDULO
118 | 120 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/3 MÓDULO
119 | 145 | UNID | MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A
120 | 90 | UNID | MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 20A
121 | 200 | UNID | MODULO DE TOMADA 10A
122 | 150 | UNID | MODULO DE TOMADA 20A
123 | 170 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A DIN
124 | 170 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A DIN
125 | 170 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A DIN
126 | 158 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A DIN
127 | 258 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 32A DIN
128 | 248 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 40A DIN
129 | 268 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 50A DIN
130 | 260 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR 10A DIN
131 | 260 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR 16A DIN
132 | 255 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN
133 | 240 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN
134 | 267 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN
135 | 130 | UNID | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A DIN
136 | 40 | UNID | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 COM BARRAMENTO
137 | 28 | UNID | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 COM BARRAMENTO
138 | 90 | UNID | PLUG MACHO 10A
139 | 100 | UNID | PLUG FEMEA 10A
140 | 80 | UNID | PLUG MACHO 20A
141 | 80 | UNID | PLUG FEMEA 20A
142 | 157 | UNID | REFLETOR FECHADO PARA LÂMPADA 250/500 E-40
143 | 140 | UNID | CAPACITOR PARA VENTILADOR 12 MFI
144 | 150 | UNID | BOCAL E27 PORCELANA SEXTAVADO P/PLAFOM
145 | 3300 | M | CABO PP 2 X 1,5MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
146 | 3300 | M | CABO PP 2 X 6 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
147 | 3300 | M | CABO PP 3 X 1,5 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
148 | 2800 | M | CABO PP 3 X 2,5 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
149 | 2900 | M | CABO PP 3 X 4 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
150 | 2900 | M | CABO PP 3 X 6 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
151 | 1000 | UNID | BOCAL DE PORCELANA E-27
152 | 1000 | UNID | ADAPTADOR DE PORCELANA E-40
153 | 1000 | UNID | ADAPTADOR DE PORCELANA E-27
154 | 5 | UNID | ESCADA EM FIBRA DE VIDRO 16/28 DEGRAUS 4,80 X 8,40 M MODELO EXTENSÍVEL
155 | 5 | UNID | ESCADA EM FIBRA DE VIDRO MODELO TESOURA, TAMANHO 2,40 DE ALTURA, 8 DEGRAUS, CARGA DE TRABALHO 120 KG COM PÉS ANTIDERRAPANTES
156 | 1000 | M | CABO MULTIPLEX 3X10 MM - N+2F
157 | 1000 | M | CABO MULTIPLEX 3X16 MM - N+2F
158 | 20 | UNID | LUVA DE COBERTURA EM VAQUETA E RASPA PARA ELETRICISTA - LUVA DE BORRACHA DE BAIXA OU ALTA TENSÃO
159 | 20 | UNID | LUVA de alta tensão composta de borracha natural, desenvolvida com o intuito de proteger a mão, o punho e a parte do antebraço do usuário, permitindo completa independência de movimento dos dedos. Permite trabalho tensão 500V e pico 2500V.
160 | 30 | UNID | Luva de segurança confeccionada em couro (vaqueta) na palma e dorso, com reforço interno na palma. Possui elástico no dorso para um melhor ajuste. Acabamento em viés. Tamanho 9
161 | 40 | UNID | OCULOS DE SEGURANÇA FUMÊ MATERIAL DA LENTE POLICARBONATO C.A 19.176
TOTAL
1. Declaramos aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle
a serem adotados pelo contratante.
2. O prazo desta proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8666/93.
3. Caso venhamos ser a empresa vencedora anexamos a esta proposta, as seguintes informações
necessárias à formalização e operacionalização da Ata de Registro de Preço:
a- Razão social:
b- CNPJ:
c- Número de telefone: e-mail:
d- Para recebimento dos créditos: Banco: agência: c/c:
e- Representante legal:
- Nome completo:
- Cargo ocupacional:
- C. identidade número: órgão expeditor: data da expedição:
Data:
Assinatura do representante legal
Carimbo CNPJ