## APENDICE I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Estado do Rio de Janeiro
MATERIAL ELÉTRICO
APÉNDICE I AO TERMO DE REFERENCIA
ITEM | QUANT. | QUANTIDADE MÍNIMA A SER ADQUIRIDA (SUPERIOR A 5%) | UN. | DESCRIÇÃO | MÉDIA
[5 empty] | UNIT | TOTAL
001 | 1590 | 80 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 20CM | 0.36 | 572.4
002 | 2050 | 103 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 30CM | 0.41 | 840.5
003 | 1540 | 77 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 40CM | 0.69 | 1062.6
004 | 62 | 4 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 01, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT | 15.9 | 985.8
005 | 62 | 4 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 02, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT | 26.32 | 1631.84
006 | 62 | 4 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 03, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT | 147.23 | 9128.26
007 | 260 | 13 | Uni. | ARRUELA QUADRADA GALVANIZADO 5/8 P/ FURTO 5/8 | 1.5 | 390
008 | 4 | 1 | Uni. | BASTÃO DE MANOBRA 15000v DE ENCAIXE | 1052 | 4208
009 | 895 | 45 | Uni. | BOCAL DE PLÁSTICO BASE E27 COM RABICHO PRETO | 4.02 | 3597.9
010 | 680 | 34 | Uni. | BOCAL DE PORCELANA COM BASE E40 | 13.9 | 9452
011 | 50 | 3 | Uni. | BOTINA COM ELÁSTICO, B. I DENSIDADE, CURTINDO AO CARBONO, BIQUEIRA DE COMPOSITE, COR PRETO n° 40 | 74.33 | 3716.5
012 | 1090 | 55 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 10MM | 0.26 | 283.4
013 | 920 | 46 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 5MM | 0.11 | 101.2
014 | 920 | 46 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 6MM | 0.12 | 110.4
015 | 920 | 46 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 7MM | 0.13 | 119.6
016 | 1080 | 54 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 8MM | 0.17 | 183.6
017 | 7410 | 371 | M | CABO FLEXÍVEL 1,50 MM² CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 1,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,50 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 3,00 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V. | 0.87 | 6446.7
018 | 7410 | 371 | M | CABO FLEXÍVEL 2,50 MM² CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,95 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 3,60 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V. | 1.4 | 10374
019 | 7010 | 351 | M | CABO FLEXÍVEL 2X1,5 MM² CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 1,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,56 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 8,40 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V. | 2.03 | 14230.3
020 | 6810 | 341 | M | CABO FLEXÍVEL 2X2,5 MM² CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,98 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 9,40 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V. | 3.85 | 26218.5
021 | 6010 | 301 | M | CABO FLEXIVEL 4,MM CLASSE TÉRMICA: 70ºC CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA(PVC), EM CORES BITOLA: 6,0 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 3,05MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 4,70 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V. | 2.32 | 13943.2
022 | 6910 | 346 | M | CABO FLEXÍVEL 6,00 MM CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 6,0 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 3,05 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 4,70 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V. | 3.28 | 22664.8
023 | 114 | 6 | Uni. | CAIXA DE EMBUTIR COM CAPACIDADE PARA 12 DISJUNTORES, CONSTRUÍDAS EM CHAPAS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PORTA E GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, COM BARRAMENTO DIMENSIONADO PELA NORMA DIM 43.671 E NBR 6808, E CAPACIDADE DE 150A. | 186.33 | 21241.62
024 | 515 | 26 | Uni. | CAIXA DE LUZ ELETRODUTO ROSCÁVEL PARA EMBUTIR, BITOLA 4" X 2", FEITA EM MATERIAL ANTI-CHAMA. | 8.63 | 4444.45
025 | 95 | 5 | Uni. | CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICO, COM TAMPA EM ACRÍLICO E SUPORTE PARA DISJUNTOR, FABRICADA DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA AMPLA. | 50.23 | 4771.85
026 | 104 | 6 | Uni. | CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO, COM TAMPA EM ACRÍLICO E SUPORTE PARA DISJUNTOR, FABRICADA DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA AMPLA. | 69.77 | 7256.08
027 | 23 | 2 | Uni. | CAPACETE ABA TOTAL DURÁVEL ELETRICISTA | 27 | 621
028 | 28 | 2 | Uni. | CAPACETE PARA ELETRICISTA CONJANGULAR | 30.43 | 852.04
029 | 13 | 1 | Uni. | CHAVE ELÉTRICA BLINDADA TRIFÁSICA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 70A, COM SUPRESSORES DE ARCO VOLTAICO 250/600V E FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED. | 835.33 | 10859.29
030 | 635 | 32 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 20cm | 0.36 | 228.6
031 | 625 | 32 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 30cm | 0.52 | 325
032 | 225 | 12 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 40cm | 0.68 | 153
033 | 140 | 7 | Uni. | CINTA GALVANIZADA DE FERRO 25, FABRICADO EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ULTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIO EM POSTE CONCRETO OU MADEIRA, COMPOSTA DE 2(DOIS) PARES MAIS 2(DOIS) PARAFUSOS COM PORCAS | 38.67 | 5413.8
034 | 170 | 9 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 150mm c/ PARAFUSO | 34.33 | 5836.1
035 | 170 | 9 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 170mm c/ PARAFUSO | 38.67 | 6573.9
036 | 170 | 9 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 180mm c/ PARAFUSO | 40.67 | 6913.9
037 | 170 | 9 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 190mm c/ PARAFUSO | 41 | 6970
038 | 170 | 9 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 210mm c/ PARAFUSO | 42 | 7140
039 | 170 | 9 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 230mm c/ PARAFUSO | 46 | 7820
040 | 170 | 9 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 250mm c/ PARAFUSO | 48.67 | 8273.9
041 | 25 | 2 | Uni. | CINTO DE SEGURANÇA ELETRICISTA COM TABALARTE | 658.33 | 16458.25
042 | 245 | 13 | Uni. | CONECTORES MULTIPLEXADOS ISOLADOS DE 0,6/1,0 kv EM XLPE/PE, CABOS DE COBRE ISOLADOS EM XLPE/PE E CABOS DE COBRE ISOLADOS EM PVC | 23.33 | 5715.85
043 | 170 | 9 | Uni. | CONECTORES PARALELO 04, AWG, ESTANHA A PEDIDO, PODE SER FORNECIDA SEMA AS TRAVAS PARA PARAFUSO. LIGA DE COBRE FUNDIDO, SEM TENSÃO NBR 5370, BRONZE SILICIOSO (A PEDIDO, AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO ZINCADO A QUENTE) | 22.1 | 3757
044 | 170 | 9 | Uni. | CONECTORES PARALELO 2/0, AWG, ESTANHA A PEDIDO, PODE SER FORNECIDA SEMA AS TRAVAS PARA PARAFUSO. LIGA DE COBRE FUNDIDO, SEM TENSÃO NBR 5370, BRONZE SILICIOSO (A PEDIDO, AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO ZINCADO A QUENTE) | 25.67 | 4363.9
045 | 120 | 6 | Uni. | CONECTORES PARALELO 4/0, AWG, ESTANHA A PEDIDO, PODE SER FORNECIDA SEMA AS TRAVAS PARA PARAFUSO. LIGA DE COBRE FUNDIDO, SEM TENSÃO NBR 5370, BRONZE SILICIOSO (A PEDIDO, AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO ZINCADO A QUENTE) | 24.33 | 2919.6
046 | 290 | 15 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES 1/0, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO | 24.33 | 7055.7
047 | 290 | 15 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES nº 2, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO | 25.1 | 7279
048 | 290 | 15 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES 4/0, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO | 25 | 7250
049 | 750 | 38 | M | CORDA HW 10mm (METRO AVULSO) - BRC | 2.63 | 1972.5
050 | 650 | 33 | M | CORDA HW 12mm (METRO AVULSO) - BRC | 3.73 | 2424.5
051 | 248 | 13 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A | 65.67 | 16286.16
052 | 296 | 15 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A | 65.67 | 19438.32
053 | 302 | 16 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A | 65.67 | 19832.34
054 | 288 | 15 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A | 130 | 37440
055 | 275 | 14 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A | 70.67 | 19434.25
056 | 286 | 15 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A | 86.67 | 24787.62
057 | 282 | 15 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A | 123 | 34686
058 | 305 | 16 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A | 14.07 | 4291.35
059 | 311 | 16 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A | 14.07 | 4375.77
060 | 299 | 15 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A | 21.73 | 6497.27
061 | 19 | 1 | Uni. | ESCADA DE FITA VIDRO TIPO AMERICANA c/ 07 DEGRAUS EM ALUMÍNIO | 903.33 | 17163.27
062 | 11 | 1 | Uni. | ESCADA EXTENSÍVEL EM FIBRA 3,00x4,80m | 1340 | 14740
063 | 12 | 1 | Uni. | ESCADA ESTENSÍVEL EM FIBRA 3,00x7,20m | 1680 | 20160
064 | 492 | 25 | Uni. | FITA PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V, INDICADA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, TAMANHO 19MM X 20M, QUE ATENDA ÀS NORMAS RoHS DE ISENÇÃO DE METAIS PESADOS E CHUMBO. | 26.23 | 12905.16
065 | 323 | 17 | Uni. | FITA PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, DO TIPO AUTO FUSÃO , FABRICADAS À BASE DE BORRACHA ELTILENO PROPILENO(EPR) ANTI-CHAMA, PARA EMENDAS DE CABOS DE ENERGIA ATÉ 35.000 VOLTS, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, TAMANHO 19MM X20M. | 31 | 10013
066 | 340 | 17 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" DUPLO SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 14.73 | 5008.2
067 | 140 | 7 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 8.87 | 1241.8
068 | 330 | 17 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" TRIPLO SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 13.82 | 4560.6
069 | 735 | 37 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, COMPRIMENTO 6,5 MM. | 0.32 | 235.2
070 | 760 | 38 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 12,0 MM. | 0.55 | 418
071 | 760 | 38 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 20,0 MM. | 0.72 | 547.2
072 | 760 | 38 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 25,0 MM. | 0.83 | 630.8
073 | 510 | 26 | Uni. | PLAFON REDONDO COM BOCAL DE PORCELANA E27 | 6.17 | 3146.7
074 | 740 | 37 | Uni. | PORCA GALVANIZADA QUADRADA 5/8", EMBALAGEM COM 10 PÇS | 2.03 | 1502.2
075 | 250 | 13 | Uni. | REFLETOR FECHADO EM CORPO DE ALUMÍNIO DE ALTO BRILH, LATERAIS EM CHAPA DE AÇO PINTADO EM EPÓXI, COM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, COM ALOJAMENTO E SOQUETE E-40, PARA LÂMPADAS DE ATÉ 1000W | 238.33 | 59582.5
076 | 95 | 5 | Uni. | RELES 127V ASCENDE E APAGA LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA VAIRAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO DO AMBIENTE; ELETROMAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA ENCAPSULAMENTO DE RESPOSTA INSTANTANEA POTENCIA 1000 W (RESISTIVA)12OO VA 127V; 1800VA 220V (INDUTIVA) | 202.33 | 19221.35
077 | 340 | 17 | Uni. | ROLDANA PORCELANA 72x72mm BAIXA TENSÃO | 7.4 | 2516
078 | 435 | 22 | Uni. | TOMADA 4"X2" DUPLA, PINO 2P+T, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 16.8 | 7308
079 | 565 | 29 | Uni. | TOMADA 4"X2" SIMPLES, PINO 2P+T, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 11.4 | 6441
080 | 525 | 27 | Uni. | TOMADA 4"X2" SIMPLES, PINO 2P+T, CORRENTE DE 20A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 13.83 | 7260.75
081 | 545 | 28 | Uni. | VARÕES DE EUCALIPTO TRATADO COM 6 METROS | 125 | 68125
082 | 3220 | 161 | M | CABO PP 2 X 2,5mm - ROLO COM 100m, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 4.3 | 13846
083 | 24 | 2 | Uni. | ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRICISTA - 82800 E200 IOX, AÇO GEDORE-VANADIUM, COM ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECIOSO TEMPERADAS POR INDUÇÃO, ARESTAS DE CORTEDE UMA GAMA DE CABOS, DISPOSITIVO PARA PENSAR TERMINAIS DE BITOLAS ATÉ 10mm SEM ISOLAÇÃO, CABO ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA, COM ISOLANTE TAMANHO: 8". | 71 | 1704
084 | 4110 | 206 | M | CABO PP 2 X 4,0mm - ROLO COM 100m, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 7.73 | 31770.3
085 | 3110 | 156 | M | CABO PP 3 X 10mm - ROLO COM 100m, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 21.63 | 67269.3
086 | 2750 | 138 | M | CABO PP 4 X 10mm - ROLO COM 100m, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 28.93 | 79557.5
087 | 1840 | 92 | M | CABO PP 4 X 16 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 42.88 | 78899.2
088 | 35 | 2 | UNID | ALICATE UNIVERSAL PROFFISIONAL DE 8 POLEGADAS, FEITO EM AÇO CARBONO, COM CABOS ERGONÔMICOS COM ISOLAMENTO 1000V, EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR 10. | 59 | 2065
089 | 6 | 1 | UNID | CATRACA EXTRATOR/TALHA, PROJETADA PARA O FIO ELÉTRICO PUXADO PARA CAMPO NECESSIDADES, USADO PARA ENERGIA ELÉTRICA ATÉ, 1000K | 956.67 | 5740.02
090 | 6 | 1 | UNID | CATRACA EXTRATOR/TALHA, PROJETADA PARA O FIO ELÉTRICO PUXADO PARA CAMPO NECESSIDADES, USADO PARA ENERGIA ELÉTRICA ATÉ, 1500K | 1303.33 | 7819.98
091 | 6 | 1 | UNID | CATRACA EXTRATOR/TALHA, PROJETADA PARA O FIO ELÉTRICO PUXADO PARA CAMPO NECESSIDADES, USADO PARA ENERGIA ELÉTRICA ATÉ, 500K | 801.67 | 4810.02
092 | 69 | 4 | UNID | CHAVE DE FENDA 1/4 X 4" FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, CABO PLÁSTICO EM POLIPROLENO, COM ISOLAÇÃO DE 1000V | 11.33 | 781.77
093 | 69 | 4 | UNID | CHAVE DE FENDA 1/8 X 5"" FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, CABO PLÁSTICO EM POLIPROLENO, COM ISOLAÇÃO DE 1000V | 11.97 | 825.93
094 | 68 | 4 | UNID | CHAVE DE FENDA 3/16 X 5"" FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, CABO PLÁSTICO EM POLIPROLENO, COM ISOLAÇÃO DE 1000V | 12.27 | 834.36
095 | 68 | 4 | UNID | CHAVE DE FENDA 3/8 X 8"" FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, CABO PLÁSTICO EM POLIPROLENO, COM ISOLAÇÃO DE 1000V | 16.67 | 1133.56
096 | 20 | 1 | UNID | LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA, COR PRETA, 40 KV-TIPO II (RESISTENTE AO OZÔNIO) CLASSE 4 - 1500v | 1300 | 26000
097 | 23 | 2 | UNID | LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA, COR PRETA, 40 KV-TIPO II (RESISTENTE AO OZÔNIO) CLASSE 4 - 7500v | 1033.33 | 23766.59
098 | 2250 | 113 | UNID | PARAFUSO CABEÇADA SEXTAVADA ROSCADA W 5/8 X 120mm | 2.33 | 5242.5
099 | 2250 | 113 | UNID | PARAFUSO CABEÇADA SEXTAVADA ROSCADA W 5/8 X 70mm | 2.1 | 4725
100 | 6 | 1 | UNID | VARAS DE MANOBRA SECCIONÁVEL (VMR), FABRICADA COM TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPÓXI E ENCRIMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO; POSSUI ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE RIGIDEZ DIELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS, QUE ATENDEM RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS ASTM F-711 E IEC 60855 | 780 | 4680
101 | 3700 | 185 | M | CABO MULTIPLEX 2X16 MM | 10.07 | 37259
102 | 2200 | 110 | M | CABO MULTIPLEX 2X10 MM | 8.37 | 18414
103 | 1700 | 85 | M | CABO MULTIPLEX 2X25 MM | 14.87 | 25279
104 | 3200 | 160 | M | CABO MULTIPLEX 2X35 MM | 18.33 | 58656
105 | 7350 | 368 | M | FIO PARALELO 2X1,5 MM² CLASSE TÉRMICA: 70ºC. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. INSOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 1,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,56 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 8,40MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V. | 2.67 | 19624.5
106 | 8420 | 421 | M | FIO PARALELO 2X2,5 MM². CLASSE TÉRMICA: 70ºC. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,56 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 8,40 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V. | 4.15 | 34943
107 | 8400 | 420 | M | FIO PARALELO 2X4,00 MM². CLASSE TÉRMICA: 70ºC. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,56 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 8,40 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V. | 5.77 | 48468
108 | 4700 | 235 | M | CABO PP 2 X 10MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 16.83 | 79101
109 | 3200 | 160 | M | CABO PP 2 X 16MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 24.97 | 79904
110 | 1550 | 78 | UNID | RELE FOTOCELULA BIVOLT | 23.97 | 37153.5
111 | 1550 | 78 | UNID | BASE PARA RELE FOTOCELULA | 11.63 | 18026.5
112 | 700 | 35 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 20 X 20 MM | 15.5 | 10850
113 | 120 | 6 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 30 X 30 MM | 25 | 3000
114 | 100 | 5 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 50 X 50 MM | 50.67 | 5067
115 | 160 | 8 | UNID | CANALETA BRANCA GAMADA 20 MM | 9.13 | 1460.8
116 | 170 | 9 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/1 MÓDULO | 7.43 | 1263.1
117 | 110 | 6 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/2 MÓDULO | 7.43 | 817.3
118 | 120 | 6 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/3 MÓDULO | 7.43 | 891.6
119 | 145 | 8 | UNID | MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A | 4.8 | 696
120 | 90 | 5 | UNID | MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 20A | 6.43 | 578.7
121 | 200 | 10 | UNID | MODULO DE TOMADA 10A | 4.93 | 986
122 | 150 | 8 | UNID | MODULO DE TOMADA 20A | 6.5 | 975
123 | 170 | 9 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A DIN | 9.5 | 1615
124 | 170 | 9 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A DIN | 9.5 | 1615
125 | 170 | 9 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A DIN | 9.5 | 1615
126 | 158 | 8 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A DIN | 9.5 | 1501
127 | 258 | 13 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 32A DIN | 12.67 | 3268.86
128 | 248 | 13 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 40A DIN | 19.43 | 4818.64
129 | 268 | 14 | UNID | DISJUNTOR MONOPOLAR 50A DIN | 19.43 | 5207.24
130 | 260 | 13 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR 10A DIN | 37.38 | 9718.8
131 | 260 | 13 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR 16A DIN | 37.38 | 9718.8
132 | 255 | 13 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN | 37.38 | 9531.9
133 | 240 | 12 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN | 37.38 | 8971.2
134 | 267 | 14 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN | 39.38 | 10514.46
135 | 130 | 7 | UNID | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A DIN | 50 | 6500
136 | 40 | 2 | UNID | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 COM BARRAMENTO | 128.33 | 5133.2
137 | 28 | 2 | UNID | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 COM BARRAMENTO | 258.33 | 7233.24
138 | 90 | 5 | UNID | PLUG MACHO 10A | 5.6 | 504
139 | 100 | 5 | UNID | PLUG FEMEA 10A | 9.58 | 958
140 | 80 | 4 | UNID | PLUG MACHO 20A | 7 | 560
141 | 80 | 4 | UNID | PLUG FEMEA 20A | 10.2 | 816
142 | 157 | 8 | UNID | REFLETOR FECHADO PARA LÂMPADA 250/500 E-40 | 60.67 | 9525.19
143 | 140 | 7 | UNID | CAPACITOR PARA VENTILADOR 12 MFI | 11.83 | 1656.2
144 | 150 | 8 | UNID | BOCAL E27 PORCELANA SEXTAVADO P/PLAFOM | 5.93 | 889.5
145 | 3300 | 165 | M | CABO PP 2 X 1,5MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 3.77 | 12441
146 | 3300 | 165 | M | CABO PP 2 X 6 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 10.47 | 34551
147 | 3300 | 165 | M | CABO PP 3 X 1,5 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 4.12 | 13596
148 | 2800 | 140 | M | CABO PP 3 X 2,5 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 6.1 | 17080
149 | 2900 | 145 | M | CABO PP 3 X 4 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 9.72 | 28188
150 | 2900 | 145 | M | CABO PP 3 X 6 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 14.47 | 41963
151 | 1000 | 50 | UNID | BOCAL DE PORCELANA E-27 | 7 | 7000
152 | 1000 | 50 | UNID | ADAPTADOR DE PORCELANA E-40 | 9.1 | 9100
153 | 1000 | 50 | UNID | ADAPTADOR DE PORCELANA E-27 | 8.93 | 8930
154 | 5 | 1 | UNID | ESCADA EM FIBRA DE VIDRO 16/28 DEGRAUS 4,80 X 8,40 M MODELO EXTENSÍVEL | 1313.33 | 6566.65
155 | 5 | 1 | UNID | ESCADA EM FIBRA DE VIDRO MODELO TESOURA, TAMANHO 2,40 DE ALTURA, 8 DEGRAUS, CARGA DE TRABALHO 120 KG COM PÉS ANTIDERRAPANTES | 1026.67 | 5133.35
156 | 1000 | 50 | M | CABO MULTIPLEX 3X10 MM - N+2F | 14.9 | 14900
157 | 1000 | 50 | M | CABO MULTIPLEX 3X16 MM - N+2F | 16.7 | 16700
158 | 20 | 1 | UNID | LUVA DE COBERTURA EM VAQUETA E RASPA PARA ELETRICISTA - LUVA DE BORRACHA DE BAIXA OU ALTA TENSÃO | 206 | 4120
159 | 20 | 1 | UNID | LUVA de alta tensão composta de borracha natural, desenvolvida com o intuito de proteger a mão, o punho e a parte do antebraço do usuário, permitindo completa independência de movimento dos dedos. Permite trabalho tensão 500V e pico 2500V. | 471.33 | 9426.6
160 | 30 | 2 | UNID | Luva de segurança confeccionada em couro (vaqueta) na palma e dorso, com reforço interno na palma. Possui elástico no dorso para um melhor ajuste. Acabamento em viés. Tamanho 9 | 39.57 | 1187.1
161 | 40 | 2 | UNID | OCULOS DE SEGURANÇA FUMÊ MATERIAL DA LENTE POLICARBONATO C.A 19.176 | 12.17 | 486.8
TOTAL |  |  |  |  | 1923073.9