Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Santo Antônio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

PLANILHA VALOR ESTIMADO

| ITEM | QT | UNID | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 7.350 | und | Kit específico para o diagnóstico de COVID-19, teste rápido através da metodologia de imunocromatografia (geração de cor a partir de uma reação entre o antígeno e o anticorpo), destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostra de sangue total, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, sensibilidade acima de 86,4% e especificidade acima de 99,5%. A embalagem deve conter número do registro na ANVISA, lote e validade. | 49,95 | 367.132,50 |