**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

Estado do Rio de Janeiro

Avenida João Jasbick, nº 520, Bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua/RJ

**ANEXO VI - TERMO DE REFERÊNCIA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO **0366/2019**

EDITAL **031/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL**

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA **EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ESF) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**1. INTRODUÇÃO**

**1.1.** Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no Decreto Municipal nº145 de 23 de dezembro de 2009, n°015 de 17 de fevereiro de 2017 e nº081 de 01 de agosto de 2017.

O **Fundo Municipal de Saúde** pretende **registrar preços** para **eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para os equipamentos odontológicos instalados nas Unidades Básicas de Saúde (ESF) e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)**, com observância do disposto na Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93, e nas demais normas legais e regulamentares.

O presente Termo de Referência objetiva propiciar a caracterização do objeto a ser solicitado, no tocante à cotação de preços praticados no mercado, às especificações técnicas, à estratégia de suprimento e o prazo de execução.

**2. DO OBJETO:**

**2.1.** O presente termo tem por objeto nortear os licitantes quanto às especificações, referente ao procedimento licitatório ora em voga, visando **ao eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para os equipamentos odontológicos instalados nas Unidades Básicas de Saúde (ESF) e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO),** pelo prazo de **12 (doze) meses**.

**3. JUSTIFICATIVA**

**3.1.** O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer os requisitos e especificações técnicas para ao e **eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para os equipamentos odontológicos instalados nas Unidades Básicas de Saúde (ESF) e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)** com vistas ao atendimento da Secretaria Solicitante.

Considerando a necessidade de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para os equipamentos odontológicos instalados nas Unidades Básicas de Saúde (ESF) e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Considerando a necessidade de garantir, por meio de manutenção preventiva e corretiva, o funcionamento adequado dos equipamentos instalados nas Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidade Odontológica, proporcionando assim, condições para que os profissionais desta Área executem serviços de boa qualidade.

Considerando que a manutenção preventiva consistirá nas verificações mensais dos equipamentos e aparelhos, a fim de que sejam mantidos em perfeito funcionamento, observadas as medidas preventivas adequadas e as recomendações do fabricante.

Considerando que a saúde bucal é fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população, visando assim garantir o atendimento aos pacientes, prevenindo e recuperando a saúde bucal dos cidadãos.

 *A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.* (CF/88 **Art. 196).**

**4. ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CUSTOS ESTIMADOS**

**4.1.** O quantitativo dos serviços a serem executados foi estimado com base na quantidade de Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e seus Equipamentos , para uma prestação de serviço pelo período de **12 (doze) meses**.

**4.2.** O custo estimado foi calculado com base em cotação média obtida perante empresas do ramo da atividade.

**4.3.** Os itens, especificações, quantidades estimadas e preços médios de referência, estão definidos abaixo**.**

**5. DOS SERVIÇOS:**

**5.1.** A manutenção preventiva consistirá nas verificações mensais dos equipamentos e aparelhos, a fim de que sejam mantidos em perfeito funcionamento, observadas as medidas preventivas adequadas e as recomendações do fabricante;

**5.2.** A manutenção corretiva consistirá em reparar todo e qualquer defeito elétrico, mecânico ou eletrônico que venha a ocorrer durante a vigência do Contrato de manutenção e sempre que solicitada pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a atender aos chamados em até 1 (um) dia útil, independente das datas previamente agendadas para a manutenção preventiva;

**5.3.** A solicitação para a prestação de manutenção corretiva de possíveis defeitos e reparos para recolocar os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, será realizada pelo gestor do contrato, tal como definido no Termo Contratual;

**5.4.** Caso os serviços não possam ser executados nas dependências das Unidades Básicas de Saúde, os equipamentos poderão ser removidos para laboratórios da CONTRATADA, mediante justificativa devidamente aceita pelo Gestor do Contrato, sem qualquer custo para a CONTRATANTE;

**5.5.** Na execução dos serviços deverão ser utilizados instrumentais, ferramentas e acessórios recomendados pelos fabricantes, responsabilizando-se a Contratada pelos danos causados, se desatendida esta exigência;

**5.6.** A Contratada deverá preencher o relatório de serviços, no qual serão lançadas observações sobre as manutenções corretivas e preventivas, com assinatura dos técnicos responsáveis;

**5.7.** Nos serviços de manutenção preventiva estão inclusos: testes, limpeza, lubrificação, troca de peça gasta pelo uso normal do equipamento, ajuste dos componentes mecânicos, elétricos e eletro-eletrônicos, diagnóstico de todos os módulos integrantes.

**6. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**6.1.** Os serviços serão realizados, habitualmente, nas dependências das Unidades Básica de Saúde e Centro de Especialidade Odontológica, exceto quando de natureza complexa necessitando a remoção para o laboratório da Contratada;

**6.2.** Os serviços de desinstalação, remoção, reinstalação, seguro e transporte dos equipamentos serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

**7. PRAZOS**

**7.1.** Os serviços de manutenção corretiva e preventiva serão realizados de segunda a sexta-feira das 08:00 às 17:00, no endereço indicado neste termo;

**7.2.** O serviço de manutenção preventiva será executado mensalmente e deverá ser agendado com a Coordenação de Odontologia, pelo telefone (22) 3853-4070 ramal 205 ou (22)981210959 e (22)981087401;

**7.3.** O atendimento para manutenção corretiva deverá ser iniciado em até 1 (um) dia útil após o chamado, e os serviços deverão ser concluídos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o chamado;

**7.4.** O prazo para conclusão do serviço poderá ser estendido, com a condição da Contratada fornecer equipamento com equivalente função, capacidade e quantidade até que os reparos venham a ser concluídos;

**7.5.** O não cumprimento do prazo previsto pelo item 1.3 sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa de 10 % (dez por cento) cumulada à multa diária de 1 % (um por cento) por dia que exceda aquele prazo. Em ambos os casos, o percentual das multas incidirá sobre o valor mensal do contrato.

**8. VISTORIA**

**8.1.** A empresa interessada em participar da licitação poderão proceder a Vistoria Técnica no local onde os equipamentos estejam instalados, examinando particularmente todos os detalhes, tomando ciência das suas características, eventuais dificuldades para a execução dos serviços, e demais informações necessárias à elaboração da proposta;

**8.2.** Não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos ou gerar atrasos na realização dos serviços, ou paralisações nos equipamentos, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes desses fatos;

**8.3.** A vistoria técnica deverá ser marcada previamente com os Coordenadores de Odontologia, pelo telefone (22) 3853-4070 ramal 205 ou (22)981210959 e (22)981087401;

**8.4.** Após a vistoria técnica, será emitida a Declaração de Vistoria, assinada por representante da Contratante;

**8.5.** As empresas deverão contemplar em seus orçamentos todos os itens necessários à adequada realização dos serviços, mesmo que não estejam explicitados neste Termo de Referência.

**8.6.** As despesas da visita, bem como as demais na fase de elaboração da proposta, correrão por conta da empresa interessada, sem qualquer direito à indenização, reembolso ou compensação a qualquer título.

**8.7.** O Licitante, a seu critério, poderá abster-se de realizar a vistoria prevista no item anterior, devendo, porém, apresentar declaração assumindo, incondicionalmente, a responsabilidade de executar os serviços em plena conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, inclusive sem qualquer alteração da sua proposta de preços;

**9. REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS**

**9.1**. As peças danificadas ou impróprias para uso, sejam por desgaste, defeito de fabricação ou quebra decorrente do uso normal dos equipamentos, deverão ser repostas por peças novas e originais pela empresa Contratada;

**9.2**. Excepcionalmente, quando não houver disponibilidade de peças originais no mercado e mediante comprovação e justificativa por escrito por parte da Contratada, poderá ser admitida a substituição por similar de boa qualidade. A Contratada deverá, obrigatoriamente, obter a autorização expressa do Gestor do Contrato antes da realização de quaisquer possíveis substituições;

**9.3**. As peças de reposição e os componentes eletro-eletrônicos necessários para a manutenção, bem como os materiais de consumo tais como: parafusos, *o'rings*, mangueiras, vedantes, fitas adesivas, gases de purga, fios de circuitos elétricos, óleos lubrificantes, fios de solda, porcas, lâmpadas de *leds*, braçadeiras, conduítes, entre outros de uso corriqueiro, indispensáveis para manutenção dos equipamentos objeto deste termo, estão incluídos no valor do contrato e seu fornecimento não acarretará ônus à Contratante;

**9.4**. A Contratada realizará a instalação de todas as peças e componentes;

**10. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E EXECUÇÃO DA ATA**

**10.1.** Homologado o certame e adjudicado o objeto da licitação à empresa vencedora, essa deverá dentro do prazo máximo de **05 (cinco) dias** assinar a ATA DE REGISTRO após a convocação realizada pelo **Município de Santo Antônio de Pádua.**

**10.2.** O prazo de execução do objeto é de **12 (doze) meses**,sem interrupção e prorrogável na forma da lei, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente, assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses previstas na **Lei Federal nº8.666/93 e alterações posteriores,** especialmente os motivos elencados no **§1º do artigo 57 do referido diploma legal**.

**10.2.1.** O início da contagem do prazo deverá coincidir com a data da autorização formal (ordem de fornecimento), a ser expedida pela **Secretaria Municipal de Saúde**, mediante declaração do servidor responsável atestando o inicio da atividade.

**10.3.** Ficará a cargo do Gestor do Contrato, servidor ocupante do cargo de Coordenador de Odontologia**,** a fiscalização e o acompanhamento da execução de todas as fases da execução do contrato.

**11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Além das Obrigações constantes no Contrato, a CONTRATADA, obriga-se a:

**11.1.** Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva com profissionais qualificados e com experiência comprovada, refazendo por sua conta os serviços considerados como mal executados ou quando utilizado material de má qualidade;

**11.2.** Prestar garantia permanente dos serviços e peças de reposição fornecida durante a vigência deste contrato;

**11.3.** A contratada deverá possuir todos os equipamentos necessários para que possa cumprir o estabelecido no contrato, garantindo assim a continuidade dos serviços prestados pelas Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidade Odontológica;

**11.4.** Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, o nome do Preposto da Contratada que irá representá-la administrativamente, para o recebimento de chamadas técnicas, ou para o fornecimento de informações junto as Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidade Odontológica sempre que for necessário, assim como os números de telefones da empresa e e-mail (se houver);

**11.5**. Fornecer todas as peças e componentes eletro-eletrônicos necessários para manutenção;

**11.6.** Solicitar autorização do Gestor quando necessária a reposição de quaisquer peças ou componentes eletro-eletrônicos similares, não originais;

**11.7.** Apresentar ao Gestor, após a assinatura do contrato, o Plano de Manutenção Preventiva Mensal, onde constem as datas em que serão executados os serviços a serem realizados;

**11.8.** Executar os serviços segundo a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT;

**11.9.** Manter em estoque um número de peças sobressalentes, na quantidade necessária para assegurar a contínua e perfeita manutenção dos equipamentos;

**11.10.** Realizar testes de funcionamento do equipamento consertado antes de sua liberação, prestando suporte e orientação operacional aos usuários quanto ao melhor critério de utilização dos equipamentos;

**11.11.** Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar as Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidade Odontológica ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

**11.12.** Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não terão qualquer vínculo empregatício com as Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidade Odontológica;

**11.13.** Possuir sistema informatizado e on-line de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva, emissão de relatórios mensais e elaboração de cadastro dos equipamentos, onde constariam informações sempre atualizadas sobre os serviços realizados e o estado de conservação dos mesmos (se em funcionamento ou não, a previsão de conserto de eventual defeito e etc.).

**12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**12.1.** Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser Contratada às dependências das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidade Odontológica, sempre que se fizer necessário, desde que estejam portando crachá de identificação e exclusivamente para execução dos serviços nos locais onde os equipamentos estejam instalados, observadas as normas de segurança existentes;

**12.2.** Zelar pela segurança dos equipamentos, não permitindo o seu manuseio por pessoas não habilitadas;

**12.3.** Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos serviços, para imediata adoção das providências;

**12.4.** Permitir a retirada, mediante termo específico, do equipamento cuja manutenção não possa ser realizada nas dependências das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidade Odontológica;

**12.5.** Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

**13 DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**13.1**. A fiscalização e o controle da execução dos serviços caberá a **Coordenação das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);**

**13.2**. A **Coordenação das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)**  caberá efetuar as chamadas técnicas para os serviços de manutenção corretiva e comunicar ao Secretário Municipal de Saúde a saída de qualquer equipamento que necessite ser consertado fora das dependências das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidade Odontológica;

**13.3**. Os serviços estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todas as etapas; e a presença do servidor designado como Representante do Fundo Municipal de Saúde não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução do serviço;

**13.4**. À **Coordenação das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)**  caberá autorizar a substituição de peças e componentes eletro-eletrônicos e mecânicos não originais solicitados pela empresa para a prestação dos serviços de manutenção corretiva;

**13.5**. A **Coordenação das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)** poderá sustar, recusar, mandar refazer elementos sobre os serviços, desde que não estejam de acordo com as especificações técnicas, e as recomendações dos fabricantes, determinando prazo para a correção de possíveis falhas ou substituições.

**13.6**. A Ata de Registro de Preços deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da **Lei Federal nº8.666/93 e alterações posteriores**, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**13.7**. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações indispensáveis ao desempenho de suas atividades.

**13.8**. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA quanto à integridade e à correção da execução do objeto a que se obrigou, suas consequências e implicações perante o CONTRATANTE, terceiros, próximas ou remotas.

**13.9**. A execução do objeto será acompanhada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. O servidor designado pelo CONTRATANTE irá exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução das obrigações e do desempenho da CONTRATADA, sem prejuízo desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

**13.10**. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE para representá-lo na execução do contrato.

**13.11**. Ficará a cargo da **Coordenação das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)**  fiscalização e o acompanhamento da execução de todas as fases da execução do contrato.

**13.12**. Cabe ao Órgão Participante aplicar, garantia a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

**14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**14.1.** O pagamentoserá efetuado em até **30 (trinta)** dias, medianteadimplemento de cada parcela da obrigação, através de cheque nominal ou depósito em conta bancária indicada, por intermédio da apresentação de fatura emitida pela Contratada em correspondência ao objeto executado. O processamento do pagamento observará a legislação pertinente à liquidação da despesa pública.

**14.2.** Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à Contratada, serão devidos pelo Contratante 0,033%, por dia, sobre o valor da parcela devida, a título de **compensação financeira.**

**14.3.** Por eventuaisatrasos injustificados, serão devidos à Contratada, **juros moratórios** de0,01667%ao dia,alcançando ao ano 6% (seis por cento).

**14.4.** Entende-se por atraso o prazo que exceder **15 (quinze)** dias da apresentação da fatura.

**14.5.** Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido, o **Fundo Municipal de Saúde** fará jus a um desconto de 0,033% por dia, a título de **compensação financeira.**

**15. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇO:**

**15.1.** O critério de aceitabilidade de preço é o do **valor unitário estimado**, desclassificando-se as propostas com preços que excedam esse limite estabelecido ou sejam inexequíveis, assim considerado, aquele que não venha a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto da licitação.

**16. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:**

**16.1.** O critério de julgamento é o de **menor preço por lote, sendo a disputa feita pelo valor total de cada lote,** não se admitindo proposta com preços irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos encargos.

**17. SUBCONTRATAÇÃO**

**17.1.** Conforme estabelecido no **Artigo 72 da Lei Federal no 8.666/93**, é vedada a subcontratação da totalidade dos serviços objeto da licitação**.**

**18. DAS SANÇÕES**

**18.1.** A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores mantido pela Administração Pública Municipal, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesse edital, no contrato e das demais cominações legais, conforme dispõe o **artigo 7º da Lei Federal nº10.520/02,** quando:

**18.1.1.** Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,não assinar o contrato;

**18.1.2.** Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame;

**18.1.3.** Ensejar retardamento da execução do objeto;

**18.1.4.** Não mantiver a proposta;

**18.1.5.** Falhar ou fraudar na execução do contrato;

**18.1.6.** Comportar-se de modo inidôneo;

**18.1.7.** Cometer fraude fiscal.

**18.2.** A Contratada, na hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, ressalvados os casos fortuitos e de força maior devidamente comprovado, estará sujeita às seguintes penalidades, garantida a sua prévia defesa no respectivo processo:

**18.2.1.** Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo;

**18.2.2.** Multa administrativa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida, nas hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza;

**18.2.3.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **Fundo Municipal de Saúde**, por prazo não superior a dois anos;

**18.2.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

**18.3.** A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo ao interesse do **objeto.**

**18.4.** A penalidade de suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 anos poderá ser aplicado à Contratada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos:

**18.4.1.** Reincidência em descumprimento do prazo contratual;

**18.4.2.** Descumprimento parcial total ou parcial de obrigação contratual;

**18.4.3.** Rescisão do contrato;

**18.4.4.** Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolos os, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

**18.4.5.** Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

**18.4.6.** Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

**18.5.** As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa, sendo asseguradaà Contratada a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa.

**18.6.** Ocorrendo atraso injustificado na entrega do **material**, por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se em mora independente de notificação ou interpelação.

**18.7.** A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato no prazo estipulado**,** importa inexecução total do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação das penalidades previstas no presente edital, inclusive multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida, facultando o **Fundo Municipal de Saúde** aconvocar a licitante remanescente, na forma do **artigo 64, § 2º da Lei Federal nº8.666/93.**

**18.8.** Os danos e perdas decorrentes de culpa ou dolo da Contratada serão ressarcidos ao **Fundo Municipal de Saúde** no prazo máximo de **03 (três) dias**, contados de notificação administrativa, sob pena de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso.

**18.9.** As multas previstas neste ato convocatório não têm caráter compensatório e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada pelos danos causados ao **Fundo Municipal de Saúde** e, ainda, não impede que sejam aplicadas outras sanções previstas em leie que o contrato seja rescindido unilateralmente.

**18.10.** A multa aplicada deverá ser recolhida dentro do prazo de03 (três) dias a contar da correspondente notificação e poderá ser descontada de eventuais créditos que a Contratadatenha junto ao **Fundo Municipal de Saúde**, sem embargo de ser cobrada judicialmente.

**18.11.** Constituem motivos para rescisão do contrato, por ato unilateral do Contratante, os motivos previstos no **artigo 78, I a XI da Lei Federal nº8.666/93,** mediante decisão fundamentada, assegurados o contraditório, a defesa prévia e ampla defesa, acarretando a Contratada, no que couber, as consequências previstas no **artigo 80 do mesmo diploma legal**, sem prejuízo das sanções estipuladas em lei e neste edital.

**19. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**19.1.** A revisão e o cancelamento dos preços registrados tem como embasamento legal o Decreto Municipal nº015, de 17 de fevereiro de 2017 artigos 16, 17, 18, 19 e 20 conforme abaixo:

***Art. 16****Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.*

***Art. 17****Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.*

***§ 1º*** *Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.*

***§ 2º*** *A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.*

***Art. 18****Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:*

***I -*** *liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e*

***II -*** *convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.*

***Parágrafo único.*** *Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.*

***Art. 19****O registro do fornecedor será cancelado quando:*

*I - descumprir as condições da ata de registro de preços;*

*II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;*

*III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou*

*IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei nº 8.666/1.993, ou no art. 7 nº 10.520, de 2.002.*

*Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV deste artigo, será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa.*

***Art. 20****O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:*

*I - por razão de interesse público; ou*

*II - a pedido do fornecedor.*

**20. EQUIPAMENTOS**

**20.1**. A manutenção preventiva e corretiva deverá ser realizada nos endereços e nos equipamentos descritos abaixo descritos ou em outros similares que, por ventura, venham substituir os já existentes nas Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidade Odontológica.

|  |
| --- |
| **CONSULTÓRIO 1 – ESF CENTRAL – DOUTOR EUGÊNIO LEITE LIMA** |
| Endereço: Av. Chaim Elias s/n – Bairro Tavares |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT | TOTAL |
| 1 | Cadeira odontológica | 2009 | Olsen | Siena | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Equipo Odontológico | 2009 | Olsen | Siena | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2009 | Olsen | Siena | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Fotopolimerizável | 2009 | Olsen | Siena | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Amalgamador | 2009 | Schuster | ---------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Refletor odontológico | 2009 | Olsen | Sprint | 152,60 | 152,60 |
| 1 | Compressor odontológico | 2005 | Schutz | S-136 | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Mocho a gás | 2009 | Olsen | Siena | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2010 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Contra Ângulo | 2010 | Dab Atlant | ---------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Micromotor | 2010 | Dab Atlant | ---------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Autoclave 21 litros | 2008/2009 | Cristófoli | Vitale | 719,80 | 719,80 |
| 1 | Aparelho de raio x | 1997 | Dab Atlant | Spectro X | 2.033,33 | 2.033,33 |
| **TOTAL MENSAL** | **5.705,92** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 2 – ESF CHALÉ – JOÃO ALVES CABREIRA** |
| Endereço: Estrada Pádua - Pirapetinga s/n - Chalé |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Fotopolimerizador | 2015 | Olsen | Led | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Equipo Odontológico | 2015 | Olsen | Siena | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2015 | Olsen | Siena | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2015 | Olsen | Siena/serie: 61748 | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2015 | Kavo | Extra Torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Amalgamador | 2015 | Elcel | ----------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Micromotor | 2015 | Dent Flex | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2015 | Dent Flex | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2015 | Olsen | Siena | 149,27 | 149,27 |
| 1 | Mocho a gas | 2015 | Olsen | Siena | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2017 | CHIAPER CJ3-BPI-RV | 10L | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Autoclave 12 litros | 2017 | Stermax | ----------- | 684,67 | 684,67 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.634,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 2 – ESF SÃO PEDRO – ANTÔNIO MANOEL DE PAULA**Endereço: Rua Bertoldo Francisco da Costa – Bairro São Pedro |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Fotopolimerizador | 2016 | Ecel | ---------- | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Equipo Odontológico | 2009 | Olsen | Siena | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2009 | Olsen | Siena | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2009 | Olsen | Siena série 61748 | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2018 | Kavo | Extra torque 625N | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Amalgamador | 2009 | Schuster | ---------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Micromotor | 2010 | Dab Atlant | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2010 | Dab Atlant | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2009 | Olsen | Siena | 149,27 | 149,27 |
| 1 | Mocho a gas | 2009 | Olsen | Siena | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2009 | Schulz | S-136 | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Autoclave 12 litros | 2016 | Cristófoli | Vitale | 684,67 | 684,67 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.634,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 3 – ESF BALTAZAR – NELSON OLIVIER**Endereço: Rua Israel Fernandes Monteiro – Bairro Baltazar |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Equipo Odontológico | 2014 | Pallas | ---------- | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Fotopolimerizador | 2009 | Schuster | Led | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2014 | Pallas | ---------- | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2014 | Pallas | ---------- | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Amalgamador | 2013 | Schuster | ---------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2009 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Mocho a gas | 2014 | Pallas | ---------- | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2015 | Schulz | ---------- | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Autoclave 12 litros | 2013 | Cristófoli | Vitale | 668,00 | 668,00 |
| 1 | Micromotor | 2010 | Dab Atlant | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2010 | Dab Atlant | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2014 | Pallas | ----------- | 149,27 | 149,27 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.617,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 3 - ESF GLÓRIA – NERY RAMOS FERREIRA**Endereço: Manoel Roberto da Silva, s/nº Bairro Glória |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Equipo Odontológico | 2016 | Kavo Unik | ---------- | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Fotopolimerizador | 2009 | Schuster | Led | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2016 | Kavo Unik | ---------- | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2016 | Kavo Unik | ---------- | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Amalgamador | 2016 | EC-MIX | ---------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2016 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Mocho a gas | 2016 | Kavo | ---------- | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2015 | Schulz | ---------- | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Autoclave 12 litros | 2013 | Cristófoli | Vitale | 668,00 | 668,00 |
| 1 | Micromotor | 2016 | Dab Atlant | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2016 | Dab Atlant | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2016 | Pallas | ----------- | 149,27 | 149,27 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.617,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 4 – ESF MONTE ALEGRE – AMÉRICO DUARTE MONTEIRO**Rua Procopio da Costa Júnior, nº366 – Bairro Monte Alegre |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Fotopolimerizador | 2009 | Olsen | Led | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2015 | Pallas | Athenas | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2015 | Pallas | ---------- | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Equipo Odontológico | 2015 | Pallas | ---------- | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Amalgamador | 2009 | Schuster | ---------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2010 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Contra Angulo | 2009 | Dent Flex | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Micro motor | 2009 | Dent Flex | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Refletor odontológico | 2015 | Pallas | ---------- | 149,27 | 149,27 |
| 1 | Compressor odontológico | 1988 | Schulz | S-136 | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Mocho a gás | 2015 | Pallas | ---------- | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Autoclave 21 litros | 2008/2009 | Cristófoli | Vitale | 716,47 | 716,47 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.665,93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 5 - ESF PARAOQUENA – ARY GONÇALVES DIAS**Rua Carlos Fernandes,s/n.º- Bairro Paraoquena |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Equipo Odontológico | 2014 | Olsen | Siena | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Fotopolimerizador | 2009 | Ecel | Led | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2014 | Olsen | Siena | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2014 | Olsen | Siena | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Amalgamador | 2017 | Schuster | Vibramat | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2010 | DX | Mega Torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Mocho a gas | 2014 | Gnatus | Siena | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2014 | Schulz | ---------- | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Autoclave 12 litros | 2013 | Digitale | 6.0 | 668,00 | 668,00 |
| 1 | Micromotor | 2010 | Dent Flex | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2010 | Dent Flex | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2014 | Olsen | Siena | 149,27 | 149,27 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.617,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 5 - ESF SANTA CRUZ – JOSÉ PERLINGEIRO JÚNIOR**Rua Justino Pereira, s/n.º - Bairro Santa Cruz  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Equipo Odontológico | 2017 | Olsen | Siena | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Fotopolimerizador | 2017 | Schuster | Emitter G | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2017 | Olsen | Siena | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2017 | Olsen | Siena | 220,67 | 220,67 |
| 1 | Amalgamador | 2018 | Eccel | EC-MIX | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2010 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Mocho a gas | 2017 | Olsen | Siena | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2013 | Schulz | ---------- | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Micromotor | 2017 | Kavo | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2017 | Kavo | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2017 | Olsen | Siena | 149,27 | 149,27 |
| 1 | Autoclave 21 litros | 2011 | Cristofoli | Vitale | 716,47 | 716,47 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.659,27** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 5 - ESF CAMPELO – PEDRO OTAVIO LEITE RIBEIRO**Rua José Miguel Souto – Bairro Campelo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Equipo Odontológico | 2013 | Gnatus | ---------- | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Fotopolimerizador | 2017 | Schuster | Emitter G | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2013 | Gnatus | ----------- | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2013 | Gnatus | ----------- | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Amalgamador | 2009 | Schuster | ----------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2010 | Kavo | Mega Torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Mocho a gas | 2013 | Gnatus | ----------- | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2013 | Schulz | S-136 | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Micromotor | 2017 | Kavo | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2017 | Kavo | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2013 | Gnatus | ----------- | 149,27 | 149,27 |
| 1 | Autoclave 21 litros | 2015 | Digitale | 6.0 | 716,47 | 716,47 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.665,93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 6 – ESF DEZESSETE – LEONTINA SILVA MALAFAIA**Rua Sebastião Malafaia. s/n.º - Bairro Dezessete |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Equipo Odontológico | 2009 | Olsen | Siena | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Fotopolimerizador | 2009 | Ecel | Led | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2009 | Olsen | Siena | 763,07 | 763,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2009 | Olsen | Siena | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Amalgamador | 2009 | Schuster | ---------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2010 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Mocho a gas | 2009 | Olsen | Siena | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2013 | Schulz | ---------- | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Micromotor | 2009 | Dent Flex | ---------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2009 | Dent Flex | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2009 | Olsen | Siena | 149,27 | 149,27 |
| 1 | Autoclave 21 litros | 2014 | Alt | 21LDP | 716,47 | 716,47 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.655,93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 7 – ESF MARANGATU – ELZA LIMA REGO**Rua Capitão Cardoso, s/n.º - Bairro Maragatu |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Equipo Odontológico | 2017 | Kavo | Kavo Unik | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Fotopolimerizador | 2009 | Ecel | Led | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2017 | Kavo | Kavo Unik | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2017 | Kavo | Kavo Unik | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Amalgamador | 2015 | Ecel | EC-MIX | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2010 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Mocho a gas | 2017 | Kavo | Kavo Unik | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2013 | Schulz | S-136 | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Micromotor | 2009 | Dent Flex | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2009 | Dent Flex | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2017 | Kavo | Kavo Unik | 149,27 | 149,27 |
| **TOTAL MENSAL** | **2.949,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 7 – ESF BOA NOVA – ANIZIO MAURICIO BRUM**Rua Idalino de Souza Maia, s/n.º - Bairro Boa Nova |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Equipo Odontológico | 2013 | Gnatus | ---------- | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Fotopolimerizador | 2017 | Ecel | Led | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2013 | Gnatus | ---------- | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2013 | Gnatus | ---------- | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Amalgamador | 2009 | Schuster | ---------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2010 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Mocho a gas | 2013 | Gnatus | ---------- | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2013 | Schulz | ---------- | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Autoclave | 2015 | Cristófoli | Vitale | 684,67 | 684,67 |
| 1 | Micromotor | 2010 | Dent Flex | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2010 | Dent Flex | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2013 | Gnatus | ---------- | 149,27 | 149,27 |
| 1 | Seladora  | 2018 | ---------- | RG-FRD900 | 150,33 | 150,33 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.634,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 8 – ESF CIDADE NOVA – MANOEL LUIZ REIF SOUTO**Endereço: Rua Heitor Bustamante, Bairro Cidade Nova |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Equipo Odontológico | 2009 | Olsen | Sprint | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Fotopolimerizador | 2009 | Ecel | Led | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2009 | Olsen | Sprint | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2009 | Olsen | Sprint | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Amalgamador | 2009 | Schuster | ---------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2015 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Mocho a gas | 2009 | Olsen | ---------- | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2013 | Schulz | S-136 | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Autoclave 21 lts | 2013 | Cristófoli | Vitale | 716,47 | 716,47 |
| 1 | Micromotor | 2009 | Dent Flex | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2009 | Dent Flex | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2009 | Olsen | Sprint | 149,27 | 149,27 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.665,93** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 9– ESF GABRY – NATALINO FELIPE MIRANDA**Rua Projetada – Bairro Gabry |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Equipo Odontológico | 2015 | Pallas | ---------- | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Fotopolimerizador | 2009 | Ecel | Led | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2015 | Pallas | ---------- | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2015 | Pallas | ---------- | 194,00 | 194,00 |
| 1 | Amalgamador | 2009 | Schuster | ---------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2010 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Mocho a gas | 2015 | Pallas | ---------- | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2016 | Schultz | S-136 | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Autoclave 21 lts | 2014 | ---------- | ---------- | 716,47 | 716,47 |
| 1 | Micromotor | 2010 | Dent Flex | ---------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2010 | Dent Flex | ---------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2015 | Pallas | ---------- | 149,27 | 149,27 |
| 1 | Seladora | 2011 | Eurociel | ---------- | 150,33 | 150,33 |
| 1 | Aparelho de profilaxia | 2010 | Jet Sonic | Bidex | 450,20 | 450,20 |
| **TOTAL MENSAL** | **4.233,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 10– ESF IBITIGUAÇU – JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA**Rua Manoel Leite, s/n.º - Bairro Ibitiguaçu |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Equipo Odontológico | 2015 | Pallas | ---------- | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Fotopolimerizador | 2009 | Ecel | Led | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2015 | Pallas | ---------- | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2015 | Pallas | ---------- | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Amalgamador | 2017 | Odontomix | ---------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2017 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Mocho a gas | 2015 | Pallas | ---------- | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2016 | Schulz | S-136 | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Estufa | 2000 | Odontobrás | ---------- | 341,33 | 341,33 |
| 1 | Micromotor | 2017 | Dent Flex | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2017 | Dent Flex | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2015 | Pallas | ---------- | 149,27 | 149,27 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.290,79** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 11– ESF MIRANTE – JOSÉ TARCÍSIO CHICRALLA DE CARVALHO** Rua Dolores Moreira da Silva, n.º155 – Bairro Mirante |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Equipo Odontológico | 2011 | Olsen | Siena | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Fotopolimerizador | 2009 | Ecel | Led | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2011 | Olsen | Siena | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2011 | Olsen | Siena | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Amalgamador | 2017 | Vibramat | ---------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2015 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Mocho a gas | 2011 | Olsen | ---------- | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2013 | Schulz | S-136 | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Micromotor | 2010 | Dent Flex | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2009 | Dent Flex | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2011 | Olsen | Siena | 149,27 | 149,27 |
| 1 | Autoclave 12 litros | 2011 | Cristófoli | Vitale | 671,33 | 671,33 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.620,79** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CONSULTÓRIO 12– ESF SÃO LUIZ – MARINO JOSÉ NEVES** Rua Capitão Manoel de Mello – Bairro São Luiz |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 1 | Equipo Odontológico | 2011 | Pallas | ---------- | 203,33 | 203,33 |
| 1 | Fotopolimerizador | 2009 | Ecel | Led | 165,33 | 165,33 |
| 1 | Cadeira odontológica | 2015 | Pallas | Athenas Life SL | 773,07 | 773,07 |
| 1 | Unidade auxiliar | 2015 | Pallas | ---------- | 227,33 | 227,33 |
| 1 | Amalgamador | 2017 | Schuster | ---------- | 216,67 | 216,67 |
| 1 | Caneta de alta rotação | 2010 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 303,13 |
| 1 | Mocho a gas | 2015 | Pallas | ---------- | 91,23 | 91,23 |
| 1 | Compressor odontológico | 2015 | Schulz | ---------- | 372,77 | 372,77 |
| 1 | Micromotor | 2018 | Kavo | ----------- | 217,00 | 217,00 |
| 1 | Contra Angulo | 2018 | Kavo | ----------- | 230,33 | 230,33 |
| 1 | Refletor odontológico | 2015 | Pallas | ---------- | 149,27 | 149,27 |
| 1 | Autoclave 12 litros | 2017 | Cristófoli | Vitale | 671,33 | 671,33 |
| **TOTAL MENSAL** | **3.620,79** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADE DE ODONTOLÓGICO** Av. João Jasbick, n.º520 – Bairro Aeroporto |
|  |  |  |  |  |  |  |
| QTD | ITEM | ANO | MARCA | Modelo | UNIT  | TOTAL |
| 5 | Equipo Odontológico | 2011 | Olsen | Sprint | 203,33 | 1.016,65 |
| 2 | Fotopolimerizador | 2009 | Ecel | Led | 165,33 | 330,66 |
| 5 | Cadeira odontológica | 2011 | Olsen | Sprint | 773,07 | 3.865,35 |
| 5 | Unidade auxiliar | 2011 | Olsen | Sprint | 227,33 | 1.136,65 |
| 1 | Amalgamador capsular | 2016 | Schuster | ---------- | 226,67 | 226,67 |
| 5 | Caneta de alta rotação | 2016 | Kavo | Extra torque | 303,13 | 1.515,65 |
| 6 | Mocho a gas | 2011 | Olsen | ---------- | 91,23 | 547,38 |
| 1 | Compressor odontológico | 2016 | Schulz | ---------- | 372,77 | 372,77 |
| 4 | Micromotor | 2009 | Dent Flex | ----------- | 217,00 | 868,00 |
| 4 | Contra Angulo | 2009 | Dent Flex | ----------- | 230,33 | 921,32 |
| 5 | Refletor odontológico | 2011 | Olsen | Sprint | 149,27 | 746,35 |
| 1 | Autoclave 12 litros | 2011 | Cristófoli | Vitale | 671,33 | 671,33 |
| 1 | Autoclave 21 litros | 2009 | Digitale | ---------- | 716,47 | 716,47 |
| 1 | Destiladora | 2004 | Quimis | ---------- | 1.083,33 | 1.083,33 |
| 1 | Cuba Ultrassônica | 2011 | Cristófoli | ---------- | 239,43 | 239,43 |
| 1 | Seladora | 2013 | Euro Sed | ---------- | 173,67 | 173,67 |
| 3 | Aparelho de Raios-X | 2012 | Dab Atlante | Spectro | 1.950,00 | 5.850,00 |
| 1 | Aparelho de Ultrassom | 2016 | Schuster | Jet Sonic | 340,87 | 340,87 |
| **TOTAL MENSAL** | **20.622,55** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GERAL** | **84.111,19** |