**PROCESSO ADMINISTATIVO N.º0249/2018**

**EDITAL 012/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL**

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARAO EVENTUAL FORNECIMENTO **DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO JOSÉ KEZEN.**

**1. INTRODUÇÃO**

**1.1.** Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no Decreto Municipal nº146 de 23 de dezembro de 2009, n°015 de 17 de fevereiro de 2017 e nº081 de 01 de agosto de 2017.

O **Município de Santo Antônio de Pádua** pretende **registrar preços** para o **eventual fornecimento de materiais para pequenos reparos, a fim de atender as necessidades da Fundação José Kezen,** com observância do disposto na Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93, e nas demais normas legais e regulamentares.

O presente Termo de Referência objetiva propiciar a caracterização do objeto a ser solicitado, no tocante à cotação de preços praticados no mercado, às especificações técnicas, à estratégia de suprimento e o prazo de execução.

**2. DO OBJETO:**

**2.1.** O presente termo tem por objetivo nortear os licitantes quanto às especificações, referente ao procedimento licitatório ora em voga, visando o **eventual fornecimento de materiais para pequenos reparos, a fim de atender as necessidades da Fundação José Kezen**, pelo prazo de **12 (doze) meses**.

**3. JUSTIFICATIVA**

O eventual fornecimento de **materiais para pequenos reparos**, a fim de atender as necessidades da Fundação José Kezen, visa atender as atuais e futuras demandas, e ainda a iminente necessidade de suprir as necessidades da Fundação José Kezen.

Justificam-se as necessidades atuais e ocasionais de aquisição de materiais relativos à manutenção predial, que incluem materiais de construção, material elétrico/eletrônico, hidráulico, sanitário e etc., decorrentes das necessidades de manutenção predial que demandam os tipos de materiais elencados nesta solicitação.

Considera-se ainda a necessidade dos referidos materiais na operacionalização e viabilização dos serviços prestados por esta Fundação, tendo em vista serem os referidos materiais necessários para a conservação, recuperação e manutenção para melhores condições de atendimento a população em geral.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (CF/88 **Art. 196).**

A aquisição dos referidos materiais, por meio do Sistema de Registro de Preços, é a opção adequada, tendo em vista que os materiais serão solicitados de forma freqüente e parcelados.

* **JUSTIFICATIVA PARA EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA:**

**CONSIDERANDO** o artigo 48, I, da lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de pequeno Porte, conforme abaixo:

*“Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:*

***I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); “***

**CONSIDERANDO** que a existência de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas sediadas no local e regionalmente capazes de cumprir as exigências do ato convocatório, conforme comprovado através de pesquisas de preços anexos ao processo administrativo.

Nos demais itens em que o valor for superior a R$ 80.000,00, o processo correrá por ampla concorrência. **Contudo serão assegurados às ME/EPPs todos os privilégios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores.**

**4. ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CUSTOS ESTIMADOS**

**4.1.** A quantidade prevista é pré-estabelecida pela Fundação José Kezen, para um período de **12 (doze) meses.**

**4.2.** O custo estimado do material foi calculado com base em cotação média obtida perante empresas do ramo da atividade.

**4.3.** O Valor do Registro de Preços estimado em **R$ 326.119,02 (trezentos e vinte e seis mil e cento e dezenove reais e dois centavos).**

**5. CARACTERÍSTICAS DO OBJETO**

**5.1.** O material a ser fornecido atenderá as especificações expressas neste Termo de Referência.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **QUANTIDADE MÍNIMA A SER ADQUIRIDA** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| **MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS** |
| 001 | 120 | Und. | Assento oval em polipropileno branco | 12 | R$ 26,30 | R$ 3.156,00 |
| 002 | 30 | Und. | Águarraz - solvente derivado de petróleo, densidade aproximada (1000ml), 078, toxidez relativa, odor característico | 3 | R$ 12,43 | R$ 372,90 |
| 003 | 30 | Und. | Águarraz - solvente derivado de petróleo, densidade aproximada (500ml), 078, toxidez relativa, odor característico | 3 | R$ 7,85 | R$ 235,50 |
| 004 | 100 | M³ | Areia de rio lavada com granulometria grossa (NBR 7217 - granulometria), classificação: areia média, tamanho do grão em milímetro - entre 1,20 e 0,42, areia limpa, sem resíduos de argila, barro ou silte, de excelente composição química e mineral | 10 | R$ 67,35 | R$ 6.735,00 |
| 005 | 50 | Und. | Argamassa colante é , produto industrial no estado seco, empregado no assentamento de placas cerâmicas para revestimento.(acondicionada em sacos de 20kg) | 5 | R$ 13,98 | R$ 699,00 |
| 006 | 30 | Und. | Argamassa colante tipo ACIII adequadas p/ assentamento de azulejos e pisos cerâmicas em areas externas (acondicionada em sacos de 20 kg) | 3 | R$ 32,60 | R$ 978,00 |
| 007 | 30 | Und. | Argamassa colante tipo ACIII piso sobre piso/ aplicação em áreas onde existe azulejo e pisos cerâmicos em áreas internas e externas(acondiconada em sacos de 20kg) | 3 | R$ 35,73 | R$ 1.071,90 |
| 008 | 50 | Und. | Argila é um material natural de textura terrosa ou argilácea, de granulação fina, com particulas de forma lamelar ou fibrosa. (acondicionada em sacos de 30kg) | 5 | R$ 7,51 | R$ 375,50 |
| 009 | 50 | Und. | Bacia com caixa acoplada, cor predominante branca, acabamento esmaltado, composição cerâmica, medida da acoplada: 24cmx25cm (LxA) medida da bacia: 67cmx38cm (LxA) | 5 | R$ 281,05 | R$ 14.052,50 |
| 010 | 50 | Und. | Bacia oval, cor predominante branca, acabamento esmaltado, composição cerâmica, medida da bacia: 67cmx38cm (LxA) | 5 | R$ 113,58 | R$ 5.679,00 |
| 011 | 30 | Und. | Bandeja plástica para pintura medindo 39x29x06 | 3 | R$ 6,76 | R$ 202,80 |
| 012 | 100 | Und. | Brita 1 - material om diâmetro máximo de 19,00mm, módulo de finura de 6,7 e abrasão Los Angeles de 36% de desgaste | 10 | R$ 110,07 | R$ 11.007,00 |
| 013 | 50 | Und. | Brocha retangular c/cabo plástico e monofilamento biocolor medindo (15x5,6cm) | 5 | R$ 5,95 | R$ 297,50 |
| 014 | 20 | Und. | Cabinho Flex (rolo) 1x1,5 mm² | 2 | R$ 76,70 | R$ 1.534,00 |
| 015 | 20 | Und. | Cabinho Flex (rolo) 1x110 mm² | 2 | R$ 178,60 | R$ 3.572,00 |
| 016 | 20 | Und. | Cabinho Flex (rolo) 1x2,5 mm² | 2 | R$ 119,67 | R$ 2.393,40 |
| 017 | 20 | Und. | Cabinho Flex (rolo) 1x4 mm² | 2 | R$ 203,33 | R$ 4.066,60 |
| 018 | 20 | Und. | Cabinho Flex (rolo) 1x6 mm² | 2 | R$ 290,33 | R$ 5.806,60 |
| 019 | 20 | Und. | Cabo plástico anatômico e ferro galvanizado 23cm | 2 | R$ 7,93 | R$ 158,60 |
| 020 | 10 | Und. | Caixa d'água de polietileno multiuso 1000L | 1 | R$ 300,97 | R$ 3.009,70 |
| 021 | 100 | Und. | Caixa de descarga branca 9L completa | 10 | R$ 39,73 | R$ 3.973,00 |
| 022 | 30 | Und. | Cal para pintura em interior e exterior saco 7kg | 3 | R$ 8,97 | R$ 269,10 |
| 023 | 100 | Und. | Cimento comum CP II E - classe 32, fabricado conforme NBR 11578 da ABNT, embalado em saco de papel multifolheado com 50kg lóquidos do produto | 10 | R$ 24,30 | R$ 2.430,00 |
| 024 | 20 | Und. | Coluna para lavatório, 61cm, produto cerâmico esmaltado, sustentação ao lavatório para coluna, material resistente que não absorve umidade | 2 | R$ 80,66 | R$ 1.613,20 |
| 025 | 20 | Und. | Espátula em aço inox (100mm) cabo de madeira nº10 | 2 | R$ 6,53 | R$ 130,60 |
| 026 | 15 | Und. | Fio paralelo 2x1 mm**²** | 1 | R$ 51,15 | R$ 767,25 |
| 027 | 15 | Und. | Fio paralelo 2x1,5 mm**²** | 1 | R$ 64,72 | R$ 970,80 |
| 028 | 15 | Und. | Fio paralelo 2x2,5 mm**²** | 1 | R$ 101,87 | R$ 1.528,05 |
| 029 | 20 | Und. | Fio paralelo 2x4 mm**²** | 2 | R$ 151,13 | R$ 3.022,60 |
| 030 | 150 | Und. | Fita adesiva crepada 50x19mm | 15 | R$ 4,38 | R$ 657,00 |
| 031 | 150 | M³ | Fita isolante 20 m | 15 | R$ 7,18 | R$ 1.077,00 |
| 032 | 240 | Und. | Fita veda rosca de materia plástica mecri - fibrosa, moldável medindo 50m x 3/4 | 24 | R$ 8,71 | R$ 2.090,40 |
| 033 | 30 | Und. | Fixador para cal (embalagem 150ml) | 3 | R$ 2,10 | R$ 63,00 |
| 034 | 30 | Kg | Flange PVC 1/2 polegada | 3 | R$ 12,59 | R$ 377,70 |
| 035 | 20 | Kg | Flange PVC 50mm | 2 | R$ 27,12 | R$ 542,40 |
| 036 | 40 | Kg | Forro de PVC 20cmx6m, tipo de encaixe: macho/fêmea, resistência total a umidade, ambientes internis, sacadas e abas de construções residenciais, comerciais, industriais | 4 | R$ 18,43 | R$ 737,20 |
| 037 | 240 | Und. | Interruptores embutidos 1 sessão | 24 | R$ 7,20 | R$ 1.728,00 |
| 038 | 50 | Und. | Joelho PVC 1/2 polegada | 5 | R$ 2,73 | R$ 136,50 |
| 039 | 50 | Und. | Joelho PVC 100mm x 45º | 5 | R$ 7,13 | R$ 356,50 |
| 040 | 50 | Und. | Joelho PVC 100mm x 90º | 5 | R$ 6,95 | R$ 347,50 |
| 041 | 50 | Und. | Joelho PVC 150mm x 45º | 5 | R$ 48,18 | R$ 2.409,00 |
| 042 | 50 | Und. | Joelho PVC 150mm x 90º | 5 | R$ 45,68 | R$ 2.284,00 |
| 043 | 50 | Und. | Joelho PVC 20mm x 45º | 5 | R$ 0,66 | R$ 33,00 |
| 044 | 50 | Und. | Joelho PVC 20mm x 90º | 5 | R$ 0,56 | R$ 28,00 |
| 045 | 50 | Und. | Joelho PVC 40mm x 45º | 5 | R$ 1,82 | R$ 91,00 |
| 046 | 600 | Und. | Lâmpada LED 15W | 60 | R$ 20,66 | R$ 12.396,00 |
| 047 | 600 | Und. | Lâmpada LED 20W | 60 | R$ 49,73 | R$ 29.838,00 |
| 048 | 600 | Und. | Lâmpada LED 30W | 60 | R$ 61,96 | R$ 37.176,00 |
| 049 | 600 | Und. | Lâmpada LED 6W | 60 | R$ 8,27 | R$ 4.962,00 |
| 050 | 600 | Und. | Lâmpada LED 9W | 60 | R$ 11,15 | R$ 6.690,00 |
| 051 | 600 | Und. | Lâmpada LED tubular 20W | 60 | R$ 22,66 | R$ 13.596,00 |
| 052 | 600 | Und. | Lâmpada LED tubular 40W | 60 | R$ 26,10 | R$ 15.660,00 |
| 053 | 3 | Und. | Linha p/ pedreiro 0,80 mm x 100 m | 1 | R$ 6,40 | R$ 19,20 |
| 054 | 50 | Und. | Lixa d'água para polimento (100mm) | 5 | R$ 1,95 | R$ 97,50 |
| 055 | 50 | Und. | Lixa d'água para polimento (80mm) | 5 | R$ 2,13 | R$ 106,50 |
| 056 | 50 | Und. | Lixa de ferro para superfícies metálicas (100mm) | 5 | R$ 3,22 | R$ 161,00 |
| 057 | 100 | Und. | Lixa de ferro para superfícies metálicas (50mm) | 10 | R$ 3,22 | R$ 322,00 |
| 058 | 50 | Und. | Lixa de ferro para superfícies metálicas (80mm) | 5 | R$ 3,22 | R$ 161,00 |
| 059 | 30 | Und. | Lixa de madeira para superfícies de madeira (100mm) | 3 | R$ 0,97 | R$ 29,10 |
| 060 | 50 | Und. | Lixa de madeira para superfícies de madeira (150mm) | 5 | R$ 0,97 | R$ 48,50 |
| 061 | 200 | Und. | Lixa de parede para superfícies de alvenaria (100mm) | 20 | R$ 0,97 | R$ 194,00 |
| 062 | 200 | Und. | Lixa de parede para superfícies de alvenaria (120mm) | 20 | R$ 0,97 | R$ 194,00 |
| 063 | 200 | Und. | Lixa de parede para superfícies de alvenaria (80mm) | 20 | R$ 0,97 | R$ 194,00 |
| 064 | 100 | Und. | Luva PVC 1/2 polegada | 10 | R$ 1,62 | R$ 162,00 |
| 065 | 100 | Und. | Luva PVC 100mm | 10 | R$ 5,80 | R$ 580,00 |
| 066 | 100 | Und. | Luva PVC 150mm | 10 | R$ 28,06 | R$ 2.806,00 |
| 067 | 100 | Und. | Luva PVC 200mm | 10 | R$ 33,57 | R$ 3.357,00 |
| 068 | 100 | Und. | Luva PVC 20mm x 90° | 10 | R$ 0,69 | R$ 69,00 |
| 069 | 30 | Und. | Massa acrilica 18L | 3 | R$ 141,30 | R$ 4.239,00 |
| 070 | 30 | Und. | Massa acrilica branca 3,6L | 3 | R$ 32,25 | R$ 967,50 |
| 071 | 30 | Und. | Massa corrida PVA 18lts para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex pva ou acrílico, proporcionando um acabamento liso e sofisticado. Produto de fácil aplicação, secagem rápida. Acabamento fosco, pronto para uso, sem cheiro e a base de água | 3 | R$ 68,00 | R$ 2.040,00 |
| 072 | 30 | Und. | Massa corrida PVA 3,6lts para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex pva ou acrílico, proporcionando um acabamento liso e sofisticado. Produto de fácil aplicação, secagem rápida. Acabamento fosco, pronto para uso, sem cheiro e a base de água | 3 | R$ 20,75 | R$ 622,50 |
| 073 | 10 | Und. | Massa plástica para enchimento de superfícies (lt 400g) | 1 | R$ 11,60 | R$ 116,00 |
| 074 | 10 | Und. | Massa Pronta multiuso adequada para assentamento de alvenaria de vedação estrutural até 5MPA (acondicionada em saco de 50kg) | 1 | R$ 28,53 | R$ 285,30 |
| 075 | 100 | Und. | Parafuso para telha 8mmx110mm com vedação, acabamento: zincado, material: ferro | 10 | R$ 1,05 | R$ 105,00 |
| 076 | 50 | Und. | Pia para lavatório, cor branca, material louça e formato oval | 5 | R$ 96,00 | R$ 4.800,00 |
| 077 | 50 | Und. | Pincel de cerdas grisalhas p/aplicação de tinta à base de água, como PVA e acrílica de 2.1/2 polegadas | 5 | R$ 6,80 | R$ 340,00 |
| 078 | 800 | M³ | Piso 45x45 Pei5, acabamento superfície: esmaltado, tipo: granilha, aplicação: resisdencial e comercial, certificação: INMETRO/ABNT e CCB (Centro Cerâmico Brasileiro), material: argila, sílicas, carbonatos e talco PEI/ resistência: tráfego intenso em quintais, garagens, comércios, etc | 80 | R$ 18,05 | R$ 14.440,00 |
| 079 | 100 | Und. | Plafon PVC | 10 | R$ 5,30 | R$ 530,00 |
| 080 | 30 | Und. | Pneu para carrinho de mão 3,25x8 polegadas | 3 | R$ 33,70 | R$ 1.011,00 |
| 081 | 30 | Und. | Ponteiro redondo de aço SAE 1045/1050 (12 polegadas) | 3 | R$ 12,25 | R$ 367,50 |
| 082 | 10 | Und. | Prego de aço com cabeça 15x15 | 1 | R$ 14,20 | R$ 142,00 |
| 083 | 10 | Und. | Prego de aço com cabeça 17x21 | 1 | R$ 10,52 | R$ 105,20 |
| 084 | 10 | Und. | Prego de aço com cabeça 17x27 | 1 | R$ 12,18 | R$ 121,80 |
| 085 | 10 | Und. | Prego de aço com cabeça 18x24 | 1 | R$ 10,20 | R$ 102,00 |
| 086 | 2 | Und. | Prumo formado por uma peça metálica presa a extremidade de um fio metálico ou não e que serve para direção vertical. (750gr) | 2 | R$ 25,11 | R$ 50,22 |
| 087 | 50 | Und. | Reboquit massa fina composta de cal e agregados. (acondicionado em sacos de 20 kg) | 5 | R$ 21,63 | R$ 1.081,50 |
| 088 | 300 | M³ | Revestimento 30x45, acabamento superfície: HD, Certificação: INMETRO/ABNT e CCB (Centro Cerâmico Brasileiro), material: argila, sílicas, carbonatos e talco ambiente: interno | 30 | R$ 18,38 | R$ 5.514,00 |
| 089 | 300 | Und. | Roda forro de PVC 6 metros, material: PVC, dispensa pintura; resistente a umidade; não propaga fogo e gotas incandescentes; imune a cupins, fungos e corrosão | 30 | R$ 23,93 | R$ 11.965,00 |
| 090 | 20 | Und. | Rolo de lã em poliester com cabo para pintura (230mm) | 2 | R$ 29,39 | R$ 587,80 |
| 091 | 20 | Und. | Rolo de lã em poliester com cabo para pintura (50mm) | 2 | R$ 6,60 | R$ 132,00 |
| 092 | 20 | Und. | Rolo de lã em poliester com cabo para pintura (90mm) | 2 | R$ 7,80 | R$ 156,00 |
| 093 | 20 | Und. | Rolo de lã sintética com cabo para pintura (230mm) | 20 | R$ 22,85 | R$ 457,00 |
| 094 | 20 | Und. | Rolo de lã sintética com cabo para pintura (90mm) | 20 | R$ 7,50 | R$ 150,00 |
| 095 | 20 | Und. | Selador acrilico 18L | 20 | R$ 112,63 | R$ 2.252,60 |
| 096 | 20 | Und. | Tábua de pinus bruta (3mx10cmx2cm) | 20 | R$ 6,06 | R$ 121,20 |
| 097 | 20 | Und. | Tábua de pinus bruta (3mx15cmx2,3cm) | 20 | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
| 098 | 20 | Und. | Tábua de pinus bruta (3mx30cmx2,3cm) | 20 | R$ 21,16 | R$ 423,20 |
| 099 | 50 | Und. | Tê PVC 1 polegada | 50 | R$ 8,37 | R$ 418,50 |
| 100 | 50 | Und. | Tê PVC 1/2 polegada | 50 | R$ 2,74 | R$ 137,00 |
| 101 | 50 | Und. | Tê PVC 20mm | 50 | R$ 1,01 | R$ 50,50 |
| 102 | 50 | Und. | Tê PVC 25mm | 50 | R$ 1,20 | R$ 60,00 |
| 103 | 50 | Und. | Tê PVC 3/4 polegada | 50 | R$ 4,12 | R$ 206,00 |
| 104 | 50 | Und. | Tê PVC 32mm | 50 | R$ 3,36 | R$ 168,00 |
| 105 | 500 | Und. | Tijolo fabricado de argila de cor avermelhada devido ao cozimento, furado medindo (19x19x09) | 500 | R$ 0,56 | R$ 280,00 |
| 106 | 500 | Und. | Tijolo fabricado de argila de cor avermelhada devido ao cozimento, furado medindo (29x19x09) | 500 | R$ 0,76 | R$ 380,00 |
| 107 | 50 | Und. | Tinta acrilica 18L fosca | 50 | R$ 299,10 | R$ 14.955,00 |
| 108 | 50 | Und. | Tinta esmalte em spray 360ml. indicada para pintura de móveis de aço, madeira, geladeiras, armários. | 50 | R$ 15,56 | R$ 778,00 |
| 109 | 50 | Und. | Tinta esmalte sintetico 3,6L | 50 | R$ 87,00 | R$ 4.350,00 |
| 110 | 50 | Und. | Tinta esmalte sintetico 900ml | 50 | R$ 27,46 | R$ 1.373,00 |
| 111 | 10 | Und. | Tinta para piso, galão contendo 18 litros, à base de resina acrílica, indicada para pisos internos e externos. | 10 | R$ 206,33 | R$ 2.063,30 |
| 112 | 20 | Und. | Tinta para piso, lata contendo 3,6 litros, à base de resina acrílica, indicada para pisos internos e externos. | 20 | R$ 57,00 | R$ 1.140,00 |
| 113 | 30 | Und. | Tinta PVA - 18 litros | 30 | R$ 170,30 | R$ 5.109,00 |
| 114 | 30 | Und. | Tomada embutida 10 A | 30 | R$ 8,03 | R$ 240,90 |
| 115 | 30 | Und. | Tomada embutida 20 A | 30 | R$ 10,76 | R$ 322,80 |
| 116 | 30 | Und. | Tomada embutida DUPLA | 30 | R$ 15,53 | R$ 465,90 |
| 117 | 30 | Und. | Trincha dupla sintética de 1 polegada com cabo antômico de alta resistência | 30 | R$ 3,52 | R$ 105,60 |
| 118 | 10 | Und. | Trincha dupla sintética de 2 polegadas com cabo antômico de alta resistência | 10 | R$ 5,35 | R$ 53,50 |
| 119 | 20 | Und. | Tubo de esgoto PVC 100mm x 6m | 20 | R$ 60,16 | R$ 1.203,20 |
| 120 | 20 | Und. | Tubo de metalon 20x20, espessura: 14, NBR 6591, aplicação em máquinas e equipamentos, construção civil, serralheria em geral | 20 | R$ 27,32 | R$ 546,40 |
| 121 | 20 | Und. | Tubo esgoto PVC 1/2 polegada x 6m | 20 | R$ 34,65 | R$ 693,00 |
| 122 | 20 | Und. | Tubo esgoto PVC 1polegada x 6m | 20 | R$ 114,80 | R$ 2.296,00 |
| 123 | 20 | Und. | Tubo esgoto PVC 20mm x 6m | 20 | R$ 14,98 | R$ 299,60 |
| 124 | 20 | Und. | Tubo esgoto PVC 25mm x 6m | 20 | R$ 18,71 | R$ 374,20 |
| 125 | 20 | Und. | Tubo esgoto PVC 3/4 polegada x 6m | 20 | R$ 46,70 | R$ 934,00 |
| 126 | 20 | Und. | Tubo esgoto PVC 32mm x 6m | 20 | R$ 40,79 | R$ 815,80 |
| 127 | 30 | Und. | Tubo esgoto PVC 40mmx6m | 30 | R$ 22,43 | R$ 672,90 |
| 128 | 30 | Und. | Tubo esgoto PVC 75mm | 30 | R$ 58,90 | R$ 1.767,00 |
| 129 | 20 | Und. | Tubo esgoto PVC soldável 50mm | 20 | R$ 63,37 | R$ 1.267,40 |
| 130 | 20 | Und. | Tubo esgoto PVC soldável 60mm | 20 | R$ 119,33 | R$ 2.386,60 |
| 131 | 20 | Und. | União PVC 1/2 polegadas | 20 | R$ 6,78 | R$ 135,60 |
| 132 | 20 | Und. | União PVC 3/4 polegadas | 20 | R$ 7,99 | R$ 159,80 |
| 133 | 20 | Und. | Vergalhão C.A, produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480, é fornecido na categoria CA- 50 com superfície nervurada (1/4x12m) | 20 | R$ 16,00 | R$ 320,00 |
| 134 | 10 | Und. | Vergalhão C.A, produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480, é fornecido na categoria CA- 50 com superfície nervurada (5/16x12m) | 10 | R$ 22,43 | R$ 224,30 |
| 135 | 10 | Und. | Vergalhão C.A, produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480, é fornecido na categoria CA- 50 com superfície nervurada (3/8x12m) | 10 | R$ 35,37 | R$ 353,70 |
| 136 | 10 | Und. | Vergalhão C.A, produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480, é fornecido na categoria CA- 50 com superfície nervurada (5.0x12m) | 10 | R$ 11,23 | R$ 112,30 |
| 137 | 10 | Und. | Vergalhão C.A, produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480, é fornecido na categoria CA- 50 com superfície nervurada (5/16x12m) | 10 | R$ 23,40 | R$ 234,00 |
| 138 | 20 | Und. | Vergalhão C.A, produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480, é fornecido na categoria CA- 60 com superfície nervurada (4.2x12m) | 20 | R$ 26,40 | R$ 528,00 |
| 139 | 20 | Und. | Vergalhão liso - ferro CA - 50 BR 3/8 x 6.000mm | 20 | R$ 18,97 | R$ 379,40 |
| 140 | 20 | Und. | Verniz 3,6 Litros, incolor sintético, galão com 3,6 litros | 20 | R$ 83,70 | R$ 1.674,00 |
| 141 | 30 | Und. | Zarcão(anti-ferrugem 900ml) tem fundo laranja fosco inibidor de ferrugem em matais ferrosos. Fácil de aplicar e de lixar, possui excelente rendimento, ótima aderência e elevado poder anticorrosivo | 30 | R$ 26,48 | R$ 794,40 |

**6. FORMA DE FORNECIMENTO**

**6.1.** O fornecimento deverá ser realizado de acordo com as solicitações **do Chefe de Manutenção e Hotelaria** do Hospital Hélio Montezano de Oliveira através do Departamento de Compras junto ao Órgão Gerenciador.

**7. LOCAL de ENTREGA**

**7.1.** Os materiais deverão ser entregues no **Hospital Hélio Montezano de Oliveira**, Avenida João Jasbick, s/n, Bairro Dezessete, Santo Antônio de Pádua-RJ. De segunda a sexta-feira, salvo feriados e pontos facultativos, das 08 h às 16 h, de acordo com as solicitações **do Chefe de Manutenção e Hotelaria** da Fundação José Kezen.

**8. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E EXECUÇÃO DA ATA**

**8.1.** Homologado o certame e adjudicado o objeto da licitação à empresa vencedora, essa deverá dentro do prazo máximo de **05 (cinco) dias** assinar a Ata de Registro de Preço após a convocação realizada pelo **Município.**

**9. DO PRAZO DE ENTREGA, DE GARANTIA E DE SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS**

**9.1. PRAZO DE ENTREGA**

**9.1.** O prazo de entrega dos materiais é de no máximo 05 **(cinco) dias úteis,** contados a partir da data de retirada da Nota de Empenho.

**9.2**. Por prazo de entrega entende-se o prazo considerado até que os materiais sejam descarregados e recebidos no local de entrega fixado pelo CONTRATANTE.

**9.3**. Qualquer alteração do prazo de entrega dependerá de prévia e expressa aprovação, por escrito, do CONTRATANTE.

**9.2. DO PRAZO DE GARANTIA**

**9.2.1**. O prazo de garantia dos materiais, objeto deste contrato, é de **12 (doze) meses**, contados a partir do recebimento e atestação definitiva dos materiais pelo CONTRATANTE.

**9.3. DO PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS**

**9.3.1.** O prazo máximo para a CONTRATADA efetuar a substituição, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, de todo e qualquer material que durante o período de garantia venha a apresentar defeito de fabricação/embalagem violada, validade Vencida, e outras não conformidades é de **05 (cinco) dias úteis,** a partir da data da comunicação pelo CONTRATANTE.

**9.4. PRAZO DA ATA**

**9.4.1.** O prazo da Ata do Registro de Preços terá validade de **12(doze) meses**. A contar data da assinatura da Ata de Registro de Preços, observada a necessária publicação, prorrogável na forma da lei, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente.

**10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

 **10.1.** Fornecer na quantidade requisitada rigorosamente conforme as especificações contidas na Ata de Registro de Preços a serem cumpridas por quem atestar o recebimento e quando autorizado pelo CONTRATANTE através do **Órgão Gerenciador**;

**10.2.** Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme determina o **artigo 55, XIII da Lei Federal nº 8.666/93;**

**10.3.** A contratada fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais, em conformidade com o constante da correspondente na nota de empenho, atentando-se e responsabilizando-se por quaisquer inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos;

**10.4.** Que o material constante na Ata seja entregue e descarregado de acordo com o endereço indicado pelo Órgão Gerenciador.

**11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**11.1**. Pagar pontualmente pelo **objeto**;

**11.2**. Comunicar à CONTRATADA, por escrito e em tempo hábil quaisquer instruções ou alterações a serem adotadas sobre assuntos relacionados a este Contrato;

**11.3**. Designar um representante autorizado para acompanhar os fornecimentos e dirimir as possíveis dúvidas existentes;

**11.4** Liberar o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais onde serão feitas as entregas quando em áreas internas do CONTRATANTE;

**11.5**. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato, sem que com isso venha excluir ou reduzir a responsabilidade da CONTRATADA;

**11.6**. Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto licitado, executem a obra ou prestem os serviços, ressalvados os casos de subcontratação admitidos no ato convocatório e no contrato.

**12. DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO**

**12.1.** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da **Lei Federal nº8.666/93 e alterações posteriores**, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**12.2.** A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações indispensáveis ao desempenho de suas atividades.

**12.3.** A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA quanto à integridade e à correção da execução do objeto a que se obrigou, suas consequências e implicações perante o CONTRATANTE, terceiros, próximas ou remotas.

**12.4.** A execução do contrato será acompanhada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. O servidor designado pelo CONTRATANTE irá exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução das obrigações e do desempenho da CONTRATADA, sem prejuízo desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

**12.5.** A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE para representá-lo na execução do contrato.

**13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**13.1.** O pagamentoserá efetuado em até **30 (trinta)** dias, medianteadimplemento de cada parcela da obrigação, através de cheque nominal ou depósito em conta bancária indicada, por intermédio da apresentação de fatura emitida pela Contratada em correspondência ao objeto executado. O processamento do pagamento observará a legislação pertinente à liquidação da despesa pública.

**13.2.** Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à Contratada, serão devidos pelo Contratante 0,033%, por dia, sobre o valor da parcela devida, a título de **compensação financeira.**

**13.3.** Por eventuaisatrasos injustificados, serão devidos à Contratada, **juros moratórios** de0,01667%ao dia,alcançando ao ano 6% (seis por cento).

**13.4.** Entende-se por atraso o prazo que exceder **15 (quinze)** dias da apresentação da fatura.

**13.5.** Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido, a **Fundação José Kezen** fará jus a um desconto de 0,033% por dia, a título de **compensação financeira.**

**14. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇO:**

**14.1.** O critério de aceitabilidade de preço é o do **valor unitário estimado**, desclassificando-se as propostas com preços que excedam esse limite estabelecido ou sejam inexequíveis, assim considerado, aquele que não venha a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto da licitação.

**15. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:**

**15.1.** O critério de julgamento é o de **menor preço unitário,** não se admitindo proposta com preços irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado acrescidos dos respectivos encargos.

**16. SUBCONTRATAÇÃO**

**16.1.** Conforme estabelecido no **Artigo 72 da Lei Federal no 8.666/93**, é vedada a subcontratação da totalidade dos serviços objeto da licitação**.**

**17. DAS SANÇÕES**

**17.1.** A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores mantido pela Administração Pública Municipal, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesse edital, no contrato e das demais cominações legais, conforme dispõe o **artigo 7º da Lei Federal nº10.520/02,** quando:

**17.1.1.** Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,não assinar o contrato;

**17.1.2.** Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame

**17.1.3.** Ensejar retardamento da execução do objeto;

**17.1.4.** Não mantiver a proposta;

**17.1.5.** Falhar ou fraudar na execução do contrato;

**17.1.6.** Comportar-se de modo inidôneo;

**17.1.7.** Cometer fraude fiscal.

**17.2.** A Contratada, na hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, ressalvados os casos fortuitos e de força maior devidamente comprovado, estará sujeita às seguintes penalidades, garantida a sua prévia defesa no respectivo processo:

**17.2.1.** Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo;

**17.2.2.** Multa administrativa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida, nas hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza;

**17.2.3.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **Fundação José Kezen**, por prazo não superior a dois anos;

**17.2.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

**17.3.** A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo ao interesse do **objeto.**

**17.4.** A penalidade de suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 anos poderá ser aplicado à Contratada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos:

**17.4.1.** Reincidência em descumprimento do prazo contratual;

**17.4.2.** Descumprimento parcial total ou parcial de obrigação contratual;

**17.4.3.** Rescisão do contrato;

**17.4.4.** Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolos os, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

**17.4.5.** Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

**17.4.6.** Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

**17.5.** As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa, sendo asseguradaà Contratada a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa.

**17.6.** Ocorrendo atraso injustificado na entrega do **material**, por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se em mora independente de notificação ou interpelação.

**17.7.** A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato no prazo estipulado**,** importa inexecução total do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação das penalidades previstas no presente edital, inclusive multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida, facultando a **Fundação José Kezen** aconvocar a licitante remanescente, na forma do **artigo 64, § 2º da Lei Federal nº8.666/93.**

**17.8.** Os danos e perdas decorrentes de culpa ou dolo da Contratada serão ressarcidos a **Fundação José Kezen** no prazo máximo de **03 (três) dias**, contados de notificação administrativa, sob pena de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso.

**17.9.** As multas previstas neste ato convocatório não têm caráter compensatório e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada pelos danos causados a **Fundação José Kezen** e, ainda, não impede que sejam aplicadas outras sanções previstas em leie que o contrato seja rescindido unilateralmente.

**17.10.** A multa aplicada deverá ser recolhida dentro do prazo de03 (três) dias a contar da correspondente notificação e poderá ser descontada de eventuais créditos que a Contratadatenha junto a **Fundação José Kezen**, sem embargo de ser cobrada judicialmente.

**17.11.** Constituem motivos para rescisão do contrato, por ato unilateral do Contratante, os motivos previstos no **artigo 78, I a XI da Lei Federal nº8.666/93,** mediante decisão fundamentada, assegurados o contraditório, a defesa prévia e ampla defesa, acarretando a Contratada, no que couber, as consequências previstas no **artigo 80 do mesmo diploma legal**, sem prejuízo das sanções estipulada em leis e neste edital.