## 2020
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Estado do Rio de Janeiro
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL 011/2020
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
ITEM | QUANT. | UN. | DESCRIÇÃO | UNIT. | TOTAL
001 | 465 | Uni. | BRAÇO P/ LUMINÁRIA ABERTA 1" X 1M² (PADRÃO ENEL) OU 3mm -1m
002 | 950 | Uni. | LAMPADA LED DE 13W BASE E27
003 | 1100 | Uni. | LAMPADA LED DE 20W BASE E27
004 | 1655 | Uni. | LAMPADA LED DE 30W BASE E27
005 | 1095 | Uni. | LAMPADA LED DE 40W BASE E27
006 | 465 | Uni. | LAMPADA INCANDESCENTE A19, POTENCIA 100W, TENSÃO 220V, BASE E27, 1350LM
007 | 250 | Uni. | LAMPADA VAPOR METÁLICO BULBO OVOIDE B.I., POTENCIA 1000W, TENSÃO 220V, BASE E40
008 | 330 | Uni. | LAMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR, POTENCIA 1000W, TENSÃO 220V, BASE E40
009 | 275 | Uni. | LAMPADA VAPOR SÓDIO BULBO OVOIDE B.I., POTENCIA 150W, TENSÃO 220V, BASE E40, 1950k 15000 LM 24000HORAS
010 | 249 | Uni. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS, 3W, BIVOLT, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, E ENCAIXE PARA FIXAÇÃO DE PAREDE.
011 | 130 | Uni. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS PROJETORES DIRECIONÁVEIS DE LONGO ALCANCE, ACOPLADOS AO GABINETE FEITO DE EPÓXI ANTI-CHAMAS, CADA UM COM UMA LÂMPADA HALÓGENA DE 55W E 12V, E COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110/220V, COM ALIMENTAÇÃO SECUNDÁRIA POR BATERIA SELADA DE 12V E 36AH E AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 3 HORAS. FLUXO LUMINOSO NOMINAL APÓS 5 MINUTOS DE APROXIMADAMENTE 950 LÚMENS CADA LÂMPADA A 1 METRO.
012 | 415 | Uni. | LUMINÁRIA RETANGULAR ABERTA FEITA EM ALUMÍNIO ESTAMPADO PARA LÂMPADAS MISTA DE ATÉ 250 WATTS, BASE E27
013 | 520 | Uni. | LUMINÁRIA RETANGULAR ABERTA FEITA EM ALUMÍNIO ESTAMPADO PARA LÂMPADAS MISTA DE ATÉ 500 WATTS, BASE E40
014 | 230 | Uni. | REATOR ELETROMAGNÉTICO PARTIDA INSTANTANEA ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO 150W, CERTIFICADO PELO INMETRO
015 | 620 | Uni. | REATOR ELETROMAGNETICO PARTIDA INSTANTANEA ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADAS DE VAPOR METÁLICO 1000W, CERTIFICADO PELO INMETRO
016 | 520 | Uni. | LÂMPADA DE LED 9 W BULBO 60 6000 K
017 | 830 | Uni. | LÂMPADA DE LED 15W BULBO 60 6.000 K
018 | 830 | Uni. | LÂMPADA DE LED 30W HIGH POWER 65.000 K
019 | 950 | Uni. | LÂMPADA DE LED 40 W HIGH POWER 65.000 K
020 | 1140 | Uni. | LÂMPADA DE LED 65 W SUPER LED ALTA POTÊNCIA 6.500 K
021 | 460 | Uni. | LÂMPADA DE LED E-27 20W X 110/240V
022 | 310 | Uni. | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70 W TUBULAR
023 | 3100 | Uni. | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150 W TUBULAR
024 | 190 | Uni. | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 W TUBULAR
025 | 495 | Uni. | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400 W TUBULAR
026 | 80 | Uni. | REATOR VAPOR METÁLICO DE 70 W TUBULAR ALTO FATOR DE POTÊNCIA
027 | 2280 | Uni. | REATOR VAPOR METÁLICO DE 150 W ALTO FATOR DE POTÊNCIA
028 | 1780 | Uni. | REATOR VAPOR METÁLICO DE 250 W ALTO FATOR DE POTÊNCIA
029 | 980 | Uni. | REATOR VAPOR METÁLICO DE 400 W ALTO FATOR DE POTÊNCIA
030 | 370 | Uni. | LÂMPADA TUBULAR LED 9 W 6.500 K
031 | 285 | Uni. | LÂMPADA TUBULAR LED 18 W 6.500 K
032 | 195 | Uni. | REFLETOR HOLOFOTE LED/BRANCO FRIO/10 W BIVOLT
033 | 190 | Uni. | REFLETOR HOLOFOTE LED/BRANCO FRIO/20 W BIVOLT
034 | 265 | Uni. | REFLETOR HOLOFOTE LED/BRANCO FRIO/30 W BIVOLT
035 | 315 | Uni. | REFLETOR HOLOFOTE LED/BRANCO FRIO/50 W BIVOLT
036 | 315 | Uni. | REFLETOR HOLOFOTE LED/BRANCO FRIO/100 W BIVOLT
037 | 215 | Uni. | REFLETOR HOLOFOTE LED/BRANCO FRIO/200 W BIVOLT
038 | 190 | Uni. | PAINEL DE LED PARA EMBUTIR 8W
039 | 190 | Uni. | PAINEL DE LED SOBREPOR 8W
040 | 190 | Uni. | PAINEL DE LED PARA EMBUTIR 12W
041 | 205 | Uni. | PAINEL DE LED SOBREPOR 12W
042 | 220 | Uni. | PAINEL DE LED PARA EMBUTIR 25W
043 | 235 | Uni. | PAINEL DE LED SOBREPOR 25W
044 | 215 | Uni. | PAINEL DE LED PARA EMBUTIR 36W
045 | 225 | Uni. | PAINEL DE LED SOBREPOR 36W
TOTAL
1. Declaramos aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo contratante.
2. O prazo desta proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8666/93.
3. Caso venhamos ser a empresa vencedora anexamos a esta proposta, as seguintes informações necessárias à formalização e
operacionalização da Ata de Registro de Preço:
a- Razão social:
b- CNPJ:
c- Número de telefone: e-mail:
d- Para recebimento dos créditos: Banco: agência: c/c:
e- Representante legal:
- Nome completo:
- Cargo ocupacional:
- C. identidade número: órgão expeditor: data da expedição:
Data:
Assinatura do representante legal
Carimbo CNPJ