REQUISITOS TÉCNICOS

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:

A empresa interessada em participar do processo licitatório referente à REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO ROBERTO DE PAULA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, deverá apresentar comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de certidão de acervo técnico (CAT) expedida pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação. As parcelas de maior relevância para capacitação profissional são os serviços/obras:

- EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BICA CORRIDA, CONFERINDO RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO, DIMINUIÇÃO DO ÍNDICE DE VAZIOS, PERMEABILIDADE E COMPRESSIBILIDADE.

- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TIPO MIRACEMA EM AMBIENTE EXTERNO SUJEITO À INTEMPÉRIES.

- EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMBIENTE EXTERNO SUJEITO À INTEMPÉRIES.

- EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

- EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM O MESMO MATERIAL E A COMPACTAÇÃO DESTE COM ROLO COMPRESSOR.

- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG ALINHADA COM OS PROCEDIMENTOS NORMATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL.

- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA COM 3,00M DE COMPRIMENTO EM POSTE DE CONCRETO ALINHADA COM OS PROCEDIMENTOS NORMATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL.

- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200W BIVOLT EM POSTE DE CONCRETO ALINHADA COM OS PROCEDIMENTOS NORMATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL.

- EXECUÇÃO DE ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ALINHADA COM OS PROCEDIMENTOS NORMATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL:

Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, deverá ser apresentado atestado firmado por orgão público ou por empresa privada, e registrado no CREA ou CAU, comprovando haver a empresa licitante executado obras de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância, para habilitação das empresas participantes, são os seguintes serviços/obras, que poderão constar de atestados diversos, desde que cada ítem esteja integralmente comprovado em um deles e conferindo quantitativo mínimo de 50% do previsto na planilha orçamentária:

- EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BICA CORRIDA, CONFERINDO RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO, DIMINUIÇÃO DO ÍNDICE DE VAZIOS, PERMEABILIDADE E COMPRESSIBILIDADE.

- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TIPO MIRACEMA EM AMBIENTE EXTERNO SUJEITO À INTEMPÉRIES.

- EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMBIENTE EXTERNO SUJEITO À INTEMPÉRIES.

- EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

- EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM O MESMO MATERIAL E A COMPACTAÇÃO DESTE COM ROLO COMPRESSOR.

- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG ALINHADA COM OS PROCEDIMENTOS NORMATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL.

- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA COM 3,00M DE COMPRIMENTO EM POSTE DE CONCRETO ALINHADA COM OS PROCEDIMENTOS NORMATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL.

- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200W BIVOLT EM POSTE DE CONCRETO ALINHADA COM OS PROCEDIMENTOS NORMATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL.

- EXECUÇÃO DE ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ALINHADA COM OS PROCEDIMENTOS NORMATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL.

DA ASSINATURA DO CONTRATO:

A contratada, vencedora do certame, antes de dar início ao objeto do contrato, deverá formalizar documento comprovando estar ciente e assim apresentando aceitação de todo o conteúdo documental referente ao objeto do contrato (projetos e orçamentos) e ainda dos levantamentos apontados nas planilhas, no caso, as áreas, volumes, comprimentos, quantidades e etc., e caso haja alguma incoerência, a empresa vencedora do certame deverá se pronunciar anterior ao início do contrato para que medidas cabíveis sejam tomadas. Essa exigência é indispensável uma vez que as empresas deverão estar conscientizadas na integralidade quanto aos fatores que geraram os quantitativos dos serviços planilhados.

Sem mais para o momento,

______________________________________

Nei Brandão de Souza Júnior

Engenheiro Civil

Controladoria de Projetos Internos

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana e Rural