## APÊNDICE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
TENDAS, GRADIL E TRELIÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS
APÊNDICE
ITEM | QUANT. | QUANT MÍNIMA A SER ADQUIRIDA | UN. | DESCRIÇÃO | MÉDIA
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
001 | 356 | 18 | diária | Cabines portáteis em polietileno virgem, modelo Standard, com medidas mínimas de 1,10m de largura por 1,20m de comprimento e 2,20m de altura e com peso mínimo de 78 Kg (vazio), com iluminação translúcida, com caixa de dejetos de capacidade mínima para 227 litros de armazenamento, assento com tampas no mictório, com piso antiderrapante, pontos de ventilação, pontos de luz, dispositivo de trinco com trava interna, suporte para papel higiênico, apoio para objetos, cesto de lixo, indicação masculino e feminino, com boa aparência interna e externamente e limpeza das cabines. As cabines deverão ser montadas em qualquer localidade do município. O preço deve incluir todos os itens acima mencionados, bem como o transporte das cabines até o local e a limpeza diária das mesmas. | 331.67 | 118074.52
002 | 52 | 3 | diária | Cabines portáteis em polietileno virgem, modelo Standard, com medidas mínimas de 1,60m de largura por 1,60m de comprimento e 2,30m de altura e com peso mínimo de 110 Kg (vazio), com iluminação translúcida, com caixa de dejetos de capacidade mínima para 120 litros de armazenamento, assento com tampas no mictório, com piso antiderrapante, pontos de ventilação, pontos de luz, dispositivo de trinco com trava interna, suporte para papel higiênico, apoio para objetos, cesto de lixo, indicação masculino e feminino, com especificações de Portador de Necessidades Especiais (PNE). As cabines deverão ser montadas em qualquer localidade do município. O preço deve incluir todos os itens acima mencionados, bem como o transporte das cabines até o local e a limpeza diária das mesmas. | 420 | 21840
003 | 124 | 7 | diária | Tenda 3m x 3m sem fechamentos. Tendas modelo chapéu de bruxa, brancas com medidas mínimas de 3m x 3m e pé direito de cada tenda com no mínimo 2,80m de altura. Confeccionadas em estruturas tubulares com lonas tramadas de no mínimo especificação kp-1000, com certificados de anti-chamas, com B.O. e com proteção UV, com tratamento anti-fungos e anti-bactérias. | 410 | 50840
004 | 60 | 3 | diária | Tenda 3m x 3m com fechamentos. Tendas modelo chapéu de bruxa, brancas com medidas mínimas de 3m x 3m com 03 lados de fechamento em cada tenda e pé direito de cada tenda com no mínimo 2,80m de altura. Confeccionadas em estruturas tubulares com lonas tramadas de no mínimo especificação kp-1000, com certificados de anti-chamas, com B.O. e com proteção UV, com tratamento anti-fungos e anti-bactérias. | 458.33 | 27499.8
005 | 70 | 4 | diária | Tendas modelo chapéu de bruxa, brancas com medidas mínimas de 3m x 3m com 04 lados de saia, com 1 portinha de abrir e fechar, com 03 balcões de chapa galvanizada de largura mínima de 42cm, com 05 reforços de balcões em cada tenda e pé direito de cada tenda com no mínimo 2,80m de altura. Confeccionadas em estruturas tubulares com lonas de tramadas de no mínimo especificação kp-1000, com certificados de anti-chamas, com B.O. e com proteção UV, com tratamento anti-fungos e anti-bactérias. | 468.33 | 32783.1
006 | 100 | 5 | diária | Tenda 4m x 4m sem fechamentos. Tendas modelo chapéu de bruxa, brancas com medidas mínimas de 4m x 4m, pé direito de cada tenda com no mínimo 2,80m de altura. Confeccionadas em estruturas tubulares com lonas de tramadas de no mínimo especificação kp-1000, com certificados de anti-chamas, com B.O. e com proteção UV, com tratamento anti-fungos e anti-bactérias. | 451 | 45100
007 | 50 | 3 | diária | Tenda 4m x 4m com fechamento Tendas modelo chapéu de bruxa, brancas, com medidas mínimas de 4m x 4m, com 03 lados de fechamento lateral, pé direito de cada tenda com no mínimo 2,80m de altura. Confeccionadas em estruturas tubulares com lonas de tramadas de no mínimo especificação kp-1000, com certificados de anti-chamas, com B.O. e com proteção UV, com tratamento anti-fungos e anti-bactérias. | 550.67 | 27533.5
008 | 60 | 3 | diária | Tenda 4m x 4m com balcão. Tendas modelo chapéu de bruxa, brancas com medidas mínimas de 4m x 4m, com 04 lados de saia, com 03 balcões de chapas galvanizadas de largura mínima de 42 cm, com 06 reforços de balcões em cada tenda e pé direito de cada tenda com no mínimo 2,80m de altura. Confeccionadas em estruturas tubulares com lonas de tramadas de no mínimo especificação kp-1000, com certificados de anti-chamas, com B.O. e com proteção UV, com tratamento anti-fungos e anti-bactérias. | 550 | 33000
009 | 60 | 3 | diária | Tenda 6m x 6m sem fechamentos. Tendas modelo chapéu de bruxa, brancas com medidas mínimas de 6m x 6m e pé direito de cada tenda com no mínimo 3,00m de altura. Confeccionadas em estruturas tubulares com lonas de tramadas de no mínimo especificação kp-1000, com certificados de anti-chamas, com B.O. e com proteção UV, com tratamento anti-fungos e anti-bactérias. | 853.33 | 51199.8
010 | 30 | 2 | diária | Tenda 6m x 6m com fechamento. Tendas modelo chapéu de bruxa, brancas, medidas mínimas de 6m x 6m, com 03 lados de fechamento lateral, pé direito de cada tenda com no mínimo 3,00m de altura. Confeccionada em estruturas tubulares com lonas de tramadas de no mínimo especificação kp-1000, com certificados de anti-chamas, com B.O. e com proteção UV, com tratamento anti-fungos e anti-bactérias. | 953.33 | 28599.9
011 | 40 | 2 | diária | Tenda 8m x 8m sem fechamentos. Tendas modelo Pirâmide, Brancas ou Cristal(Transparente) com medidas mínimas de 8m x 8m e pé direito de cada tenda com regulagem de 3,00m; 3,50m ou 4,00m de altura. Confeccionadas em estruturas tubulares com lonas de tramadas de no mínimo especificação kp-1000, com certificados de anti-chamas, com B.O. e com proteção UV, com tratamento anti-fungos e anti- bactérias. | 1405 | 56200
012 | 20 | 1 | diária | Tenda 8m x 8m com fechamentos. Tendas modelo Pirâmide, Brancas ou Cristal(Transparente) com medidas mínimas de 8m x 8m e pé direito de cada tenda com regulagem de 3,00m; 3,50m ou 4,00m de altura. Confeccionadas em estruturas tubulares com lonas de tramadas de no mínimo especificação kp-1000, com certificados de anti-chamas, com B.O. e com proteção UV, com tratamento anti-fungos e anti-bactérias | 1616.67 | 32333.4
013 | 90 | 5 | diária | Tendas modelo Pirâmide sem fechamentos, Brancas ou Cristal(Transparente) com medidas mínimas de 10m x 10m e pé direito de cada tenda com regulagem de 3,00m; 3,50m ou 4,00m de altura. Confeccionadas em estruturas tubulares com lonas de tramadas de no mínimo especificação kp-1000, com certificados de anti-chamas, com B.O. e com proteção UV, com tratamento anti-fungos e anti-bactérias. | 1706.67 | 153600.3
014 | 42 | 3 | diária | Tendas modelo Pirâmide com fechamentos, Brancas ou Cristal(Transparente), medidas mínimas de 10m x 10m, com 03 lados de fechamento lateral e pé direito de cada tenda com regulagem de 3,00m; 3,50m ou 4,00m de altura. Confeccionadas em estruturas tubulares com lonas de tramadas de no mínimo especificação kp-1000, com certificados de anti-chamas, com B.O. e com proteção UV, com tratamento anti-fungos e anti-bactérias. | 1960 | 82320
015 | 800 | 40 | diária | Gradil metro linear, de tubos de 1´e ¼ em parede 14, galvanizados a fogo com tamanhos mínimos de 2,5m de comprimento por 1,10m de altura, com altura máxima de 20cm do chão e vergalhões 3/8, medidas de tubos cirúrgicos de 15 em 15 cm de larguras uns dos outros, para evitar que crianças possam passar entre eles. | 46 | 36800
016 | 300 | 15 | diária | Portal de chegada metro linear. Em treliças de alumínio de 300mm x 300mm com 03 faces treliçadas para maior segurança, com cabeças todas reforçadas em alumínio de no mínimo 5mm de espessura. | 112.33 | 33699
017 | 45 | 3 | diária | Palco pequeno Alumínio Q-30, em estruturas de alumínio de medidas mínimas de 9,60m x 7,40m, com sistema de teto modelo duas águas, coberto em lona de fio com trama de no mínimo especificação KP-1000, em colunas de treliças em alumínio de 300mm x 300mm com 03 faces treliçadas para maior segurança, com cabeças todas reforçadas em alumínio de no mínimo 5mm de espessura com piso de regulagem de altura de 1,50m à 2,25m em compensado naval de 20mm, com escada antiderrapante de alumínio e corrimãos em alumínio, com saias laterais em lonas e sombrite em 03 lados com proteção mínima de 80% de sombra, teto com sistema de regulagem através de 04 talhas de especificação mínimas de 1t e regulagem de até 10m de altura, com 01 House Mix 3,20m x 2,20m de altura com gradil em volta de 04 lados com escada com regulagem de 1,50m a 2,25m de altura e 01 House Monitor 3,20m x 2,20m com regulagem de 1,50m a 2,25m de altura. | 5600 | 252000
018 | 17 | 1 | diária | Palco médio Alumínio Q-30, em estruturas de alumínio de medidas mínimas de 12,30m x 10,20m, com sistema de teto modelo duas águas, coberto em lona de fio com trama de no mínimo especificação KP-1000, em colunas de treliças em alumínio de 300mmx300mm com 03 faces treliçadas para maior segurança, com cabeças todas reforçadas em alumínio de no mínimo 5mm de espessura com piso de regulagem de altura de 1,50m à 2,25m em compensando naval de 20mm, com escada antiderrapante de alumínio e corrimãos em alumínio, com saias laterais em lonas e sombrite em 03 lados com proteção mínima de 80% de sombra, teto com sistema de regulagem através de 04 talhas de especificação mínimas de 1t e regulagem de até 10m de altura, com 01 House Mix 3,20m x 2,20m de altura com gradil em volta de 04 lados com escada com regulagem de 1,50m a 2,25m de altura e 01 House Monitor 3,20m x 2,20m com regulagem de 1,50m a 2,25m de altura. | 6783.33 | 115316.61
019 | 380 | 19 | diária | Praticavel, placas em alumínios 2x1m, piso em compensado naval acarpetado com pés telescópicos que variam altura de 40cm a 1,40m, com guarda corpo com estrutura de ferro galvanizada para praticavel nas medidas 2 x 1,10m, com escada de ferro galvanizado, praticável nas medidas máximas de 1,40m e mínima de 40cm | 296.67 | 112734.6
020 | 300 | 15 | diária | Fechamento, inter travado, sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20m com travessa e suporte para fixação, e sem pontas de lança, de no mínimo 4,40 metros de largura. | 86 | 25800
TOTAL |  |  |  |  | 1337274.53